| 加工所大型科研仪器设备共享服务备案信息表（第一批） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 原值 （万元） | 设备参数 | 功能特点 | 存放地点 | 收费标准 | 联系人及联系方式 |
| 1 | HPP超高压 杀菌机 | 57L | 150.00 | 1、最大装载量：57L； 2、保持压力：0~600Mpa； 3、保压时间：60分钟以内。 | 以水作为传递压力的媒介物，在静高压和较低温度下对食品加压适当的时间，从而达到杀菌、改变质构和改变酶活性等的一种加工方法，具有瞬间压缩、作用均匀、操作安全等特点。适用于果汁饮料加工，乳制品加工、水产品脱壳加工等。 | 工程中心 北一楼 | 本设备实行梯次收费方法： 1、保压时间5分钟以内，300元/次； 2、保压时间5分钟至30分钟，每增加5分钟时间，费用按梯次增加100元/次。 | 李俊/020-87237279 |
| 2 | 果蔬加工中试 生产线 | 500Kg/h | 210.00 | 1.生产能力：500Kg/h； 2.离心最高转速5000转/分； 3.均质最大工作压力60Mpa； 4.杀菌温度最高137℃，出料温度80℃内可调。 | 整条生产线包含配套前处理设备、卧螺离心机、均质机、UHT杀菌机、灌装机、纯水处理机组、蒸汽电锅炉、空气压缩机、冷冻干燥机、冰水机组及风冷水机等。适用于各类果蔬汁、饮料、酒类等液体物料的中试生产。 | 工程中心 北一楼 | 本生产线实行收取开机费，并按小时计收相关费用： 1.开机费3000元，包括生产前后清洗机器、消毒及预生产准备； 2.人员需2-3人操作，合计100-150元/小时； 3.蒸汽电损等按100元/小时收取。 | 李俊/020-87237279 |
| 3 | 全组分谷物乳 生产线 | FJ-3037S | 231.60 | 1.湿法粉碎机，两级串联粗磨，ABB电机（变频可调）：流量≥100L/h，浆料粒径Dv90≦250微米； 2.高压射流磨，ABB电机（变频可调）：工作压力≥120 MPa，处理流量≥400L/h。 | 以各种植物基物料为原料，利用高压射流不除渣工艺新建全组分制浆生产系统，用于制备全组分植物基浓浆，浆料固形物含量≥10%，浆料细度Dv90≦70微米，应用范围广，可用于各种豆类、麦类、米类等植物基原料的加工。 | 工程中心 北一楼 | 本设备实行按小时计费，并收取开机费： 1.开机费1000元； 2.按小时收费，2000元/小时。 | 戈子龙，13802732930 |
| 4 | 挤压机 | FMHE36-24 | 129.19 | 1.可在线实时调控喂料量、温度、水分、转速等参数； 2、最小投喂量≥5kg； 3、主电机功率15kW； 4、压力0-25Mpa； 5、转速0-500rpm； 6、切割2800rpm。 | 用于谷物等原料的挤压、膨化处理，适用于膨化类休闲食品、重组米和代餐粉类产品的研究和中试生产。 | 工程中心 二楼 | 本设备实行按台班收费方式： 1.按台班收费，每个台班（8小时计）6000元，不足8小时按8小时收费； 2.超过8小时，按每小时740元计。3.可提供材料，具体材料另行协商费用。 | 邱丽单，15817890957 |
| 5 | 电子鼻 | PEN3.5 | 96.00 | 1.传感器工作温度宽泛，灵敏度可达ppb级； 2.不锈钢体传感器反应时间 小于1秒； 3.通常是1分钟完成，20秒检测，40秒恢复时间； 4.样品进样流量：10ml/min-400ml/min。 | 用于农产品的成熟度、新鲜度、品质优劣、产地差异、保藏条件、加工方式、农业环境检测等等问题皆可分析，可对果蔬等不宜破碎的样品做无损检测。 | 蚕桑楼 负一楼 | 本设备按小时计费，150元/小时。 | 刘伟峰，13358393726 |
| 6 | 体外模拟消化 系统（配GI检测模块） | GI20 | 76.80 | 1.工作温度：1-50℃； 2.工作湿度：20-80%； 3.电源：110/240VAC, 19VDC； 4.样品数量≥20； 5.缓冲液位数≥7； 6.磁力搅拌位≥20； 7.蠕动搅拌速度可调：0-1200RPM。 | 模拟一系列孵化过程中酶消化食物，在生物学pH和温度下模仿口腔、胃和胰腺阶段食物消化，可获得消化的中间产物或终端产物，并通过选配的模块进行血糖指数的预测，抗性淀粉实验的研究等。 | 实验大楼 404 | 本设备按样品量收费，4000元/样。 | 戈子龙，13802732930 |
| 7 | 液相飞行时间质谱仪 | TripleTOF M6600+ | 549.00 | 1.质量范围(m/z):四极杆m/z 20～4,000;TOFm/z 25～40,000; 2.分辨率:自动调谐正离子V模式＞40000 FWHM; 3.灵敏度:ESI MS/MS正离子模式：柱上200fg 利血平（m/z 609.2807）; 4.质量精确度:MS模式：1ppm。 | 与超高效液相色谱联用，从而组成功能强大的分析手段用于复杂样品的分析。色谱将功能食品样品混合物进行分离，质谱检测器检测每一个被分离的组分，产生质谱图用于功能因子的定性及定量分析。 | 实验大楼302-A | 本设备按进样针数收费，500元/针（不含样品前处理费用），特殊试剂和标准品自行准备。 | 杨春英，020-37226992 |
| 8 | 磁场冷冻-电场解冻 | MEFT | 68.00 | 1.速冻方式：液氮速冻； 2.速冻腔最低温度：-150℃；解冻腔温度范围：4-60℃； 3.速冻腔和解冻腔各150L。 | 适用于畜禽、水产、果蔬、粮油等冷冻样品冷冻解冻特性研究。 | 蚕桑楼 负一楼 | 本设备实行按小时计费，并收取开机费用： 1.开机费300元； 2.按小时收费，200元/小时，液氮自备。 | 刘伟峰，13358393726 |
| 9 | 超临界流体色谱系统 | SFC-SEP 350 | 120.00 | 1.CO₂泵、夹带剂泵和补偿泵的流速可调； 2.加热器、柱温箱温度可调。 | 在结构类似物、异构体、对映体和非对映体混合物的分离纯化和定量分析方面优势显著，能够极大限度地提高分离效率、减少溶剂用量、绿色环保。 | 蚕桑楼 西二 | 本设备按小时收费：800元/小时，自备填料。 | 邱丽单，15817890957 |
| 10 | 滋味分析电子舌 | Astree V5 11LS16 | 95.5 | 重复性≤3%，，灵敏度到达ppb级别，传感器寿命≥8000次 | 食品滋味分析（酸、甜、苦、咸、鲜） | 实验大楼302 | 300元/样（按样收费为进样 1 次的费用） | 邹金浩，16674207524 |
| 11 | 高效液相色谱仪 | 1260 Infinity | 52.45 | 四元梯度泵，流量范围：0.2-10.0ml/min，压力范围：0-600bar；4.2.进样范围：0.1-100L；6.二极管阵列检测器 | 有机化合物分析检测 | 实验大楼304-C | 200元/样 | 杨春英，020-37226992 |
| 12 | 多功能样品前处理平台 | MPS Robotic | 106.9 | 与GC-MS联合使用 | 风味物质自动提取与检测分析 | 实验大楼302-A | 500元/样 | 杨春英，020-37226992 |
| 13 | 多功能谷物加工处理系统 | 细川密克朗、MPS(UPZ+ATP) | 229.88 |  | 气流冲击磨和气流分级系统 | 桑蚕楼西五 | 600/h，开机费800/次，含1名人工 | 戈子龙，13802732930 |
| 14 | 全自动蒸汽加热装置 | TW-PT-60DT | 59.97 |  | 用于乳液的瞬时高温灭菌 | 工程中心一楼 | 样品量30kg以内，按照1500/次，超过30公斤的部分按照100元/kg | 戈子龙，13802732930 |
| 15 | 连续式过热蒸汽灭酶系统 | WC-FMD02 | 105 |  | 谷物粉的高温灭酶处理 | 桑蚕楼西二 | 400/h，开机费600/次，含1名人工 | 戈子龙，13802732930 |
| 16 | 通用设备*高压均质机 | AH55-100 | 97.8 |  | 用于乳液颗粒的细化处理 | 白云基地 | 22000元/8小时 | 戈子龙，13802732930 |
| 17 | 分析型超临界流体色谱系统 | LC-40ADXR | 69.9 | Shim-pack 系列色谱柱同样具有多种不同的规格选择：SP-C18, C18, Biphenyl, PFPP, HILIC | 适合高通量、自动化和快速的药代动力学分析 | 实验大楼402 | 开机费800元，按时间收费，300元/小时 | 邱丽单，15817890957 |
| 18 | 超微粉碎机 | XDW-6B | 13.88 | 1、粉体粒度200～2000目； 2、可调温度最低为-20℃； 3、单次样品量100-1000g。 | 适用于高纤、高粘、特硬等难粉碎物料的超细化粉碎。 | 工程中心 二楼 | 本设备实行按小时计费，并收取开机费： 1.开机费300元； 2.按小时收费，100元/小时。 | 邱丽单，15817890957 |
| 19 | 流化床 | FMFC400 | 18.46 | 1、可调温度范围：20~100℃； 2、体积：3100*1000*2800mm； 3、重量：800kg。 | 流化速度可控，干燥效率高，适用于食品原料流化干燥， | 工程中心 二楼 | 本设备实行按小时计费，并收取开机费： 1.开机费500元； 2.按小时收费，200元/小时。 | 邱丽单，15817890957 |
| 20 | 压片机 | ZPT15 | 22.00 | 1、规格：0.2-2g； 2、最低投料量200g； 3、总功率5.5kW； 4、最大压力100kN； 5、片剂厚度0.5-10mm | 适用于各种颗粒压片成型，全自动旋转压片。 | 工程中心 二楼 | 本设备实行批量按次收费方式，超出批量计重收费： 1.样品量2公斤以内，按次收费，500元/次； 2.超过2公斤的部分按重量收费，100元/kg。 | 邱丽单，15817890957 |
| 21 | 全自动硬胶囊 填充机 | NPJ-500 | 17.00 | 1、模具孔数：4个； 2、最低投料量500g； 3、胶囊型号0-5号； | 装药量可调，剂量准确，适用于胶囊全自动充填。 | 工程中心 二楼 | 本设备实行批量按次收费方式，超出批量计重收费： 1.样品量2公斤以内，按次收费，500元/次； 2.超过2公斤的部分按重量收费，100元/kg。 | 邱丽单，15817890957 |
| 22 | 发酵系统 | RTY-MZ20L-30-50L | 30.00 | 1.三级发酵：体积分别为20L、30L、50L； 2.可自动监控温度和pH值。 | 适用于果酒、果醋发酵、蛋白酶解等中试发酵实验。 | 工程中心 二楼 | 本设备按小时收费：150元/小时。 | 刘伟峰，13358393726 |
| 23 | 超声波真空 提取罐 | TE-MT-10 | 10.00 | 1、可控制温度20~100℃； 2、时间和超声波功率可调； 3、每批次最大处理量10L。 | 运用超声波真空技术，有效提取食品原料中的活性成分，提取效率高。 | 蚕桑楼 西一 | 本设备实行按小时计费，并收取开机费用： 1.开机费300元； 2.按小时收费，200元/小时。 | 邱丽单，15817890957 |
| 24 | 超声波真空 提取罐 | TE-MT-50 | 18.00 | 1、可控制温度20~100℃； 2、时间和超声波功率可调； 3、每批次最大处理量50L。 | 适用于食品、中药材等原料中活性成分的提取， | 蚕桑楼 西一 | 本设备实行按小时计费，并收取开机费用： 1.开机费500元; 2.按小时收费，200元/小时。 | 邱丽单，15817890957 |
| 25 | 升膜蒸发器 | TW-RF10 | 23.00 | 1、可调参数：真空度、流量、温度、循环次数； 2、最小上样量为10L。 | 可连续进料，适用于多种热敏性液体物料的浓缩。 | 蚕桑楼 西一 | 本设备实行按小时计费，并收取开机费用： 1.开机费1000元; 2.按小时收费，200元/小时。 | 邱丽单，15817890957 |
| 26 | 分子蒸馏仪 | VKL70-5 | 30.98 | 1.蒸发面积≥4.8dm2； 2.冷凝面积：≥6.5dm2； 3.冷凝温度：-20-100℃； 4.处理范围：100-2000ml/h. | 用于小试或中试规模的脂质分离与纯化。 | 蚕桑楼 西二 | 本设备按小时计费，500元/小时。 | 戈子龙，13802732930 |
| 27 | 小型汽爆机组 | QB-200 | 34.86 | 1.汽缸容积≥5L； 2.电加热水器内容积≤28L； 3.加热功率≥12千瓦； 4.爆出物料温度≤60度。 | 适用于进行多组份、多梯度组合分析，可快速对汽爆物料进行多组分电镜、色谱对比，通过对汽爆结果的分析，得出最佳的使用工艺，可实现汽爆压力、汽爆温度、保压时间等多工艺参数。 | 蚕桑楼 西四 | 本设备实行按小时计费，并收取开机费用： 1.开机费2000元; 2.按次计费，500元/爆。 | 戈子龙，13802732930 |
| 28 | 超微粉碎机 | KC-705 | 26.00 | 1.功率≥5.85kw； 2.主机体积≥1300×820×1700mm； 3.细度：5-20μm。 | 采用剪切、研磨相结合的粉碎方式，可实现连续式粉碎，配置制冷装置，粉碎室可保持20-30℃，粉碎细度300-2000目（依原料性质）。 | 蚕桑楼 西五 | 本设备按小时计费，1000元/小时。 | 戈子龙，13802732930 |
| 29 | 八头液体灌装 轧盖机 | SGGZ-Ⅱ | 24.80 | 1.最小处理量为每批次50L； 2.适用灌装瓶规格为50mL； 3.处理能力60-80瓶/min。 | 适用于食品液体物料自动灌装及压盖生产。 | 蚕桑楼 东二 | 本设备实行按小时计费，并收取开机费用： 1.开机费500元； 2.按小时收费，200元/小时。 | 邱丽单，15817890957 |
| 30 | 低温高速离心机 | Avanti JXN-26 | 42.00 | 1.最大转速：25,000rpm; 2.最大容量：6升(6×1L); 3.温度控制范围为-10~40℃。 | 用于分离和纯化蛋白、核酸、病毒、细胞、细胞器等；大容量制备，中试量发酵液处理等。 | 蚕桑楼 负一楼 | 本设备按小时计费，100元/小时。 | 刘伟峰，13358393726 |
| 31 | 气质联用仪 | 7890B-5977B | 180.00 | 1.质量范围：m/z 0.6 to 1000; 2. 灵敏度：HES - 10 fg，1 μL OFN 进样：IDL 1 fg; 3.扫描速度：≤ 20000 Da/s; 4.配有 GERSTEL MPS robotic 五合一进样模块。 | 低沸点化合物的检测，比如风味成分的定性和定量质谱分析原理。基于质谱分析技术，充分利用质谱对化合物的准确鉴定能力进行定性和定量分析。 | 实验大楼305-A | 本设备按进样针数收费，400元/针（不包括样品前处理费用）。特殊试剂和标准品自行准备，如若使用五合一进样模块另行协商收费。 | 杨春英，020-37226992 |
| 32 | 全自动氨基酸分析仪 | L-8900 | 60.00 | 分析原理：茚三酮柱后衍生法1.保留时间重复性CV ≤0.3%(Arg); 2.峰面积重复性CV ≤1.0%(Gly,His); 3.检出限：印三酮优于3pmol (S/N=2,Asp) OPA法优于0.5pmol。 | 蛋白水解氨基酸和游离氨基酸测定 | 实验大楼305-C | 本设备按进样针数收费： 1.水解氨基酸300元/针； 2.游离氨基酸600元/针。 以上价格不包括样品前处理。 | 杨春英，020-37226992 |

| 附件2 加工所大型仪器设备共享服务申请表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备原值（万元） | 设备参数 | 功能特点 | 存放地点 | 收费标准 | 联系人及联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

所领导审批：                    财务科复核：                    所在部门复核：                        部门经办人：