## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：水泵房-安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 95349.07
1.1 | 水泵房 | 95349.07
2 | 措施合计 | 1585.09
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1456.49
2.2 | 其他措施费 | 128.60
3 | 其他项目 | 9942.09 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 9534.91
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 407.18
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 106876.25
5 | 增值税销项税额 | 9618.86 |  |  | －
6 | 总造价 | 116495.11
7 | 人工费 | 3750.33
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 116,495.11 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水泵房-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 水泵房 | [6 empty] | 95349.07
|  | 电气工程 | [6 empty] | 10035.66
1 | 040801005001 | 物联网远程变频恒压控制柜 | 1.名称：物联网远程变频恒压控制柜 2.控制：远程智能控制，支持定时灌溉设置， 380VAC4G数据传输，户内铁箱；控制 7.5KW变频器；含管理软件 |  | 台 | 1 | 6229.62 |  | 6229.62
2 | 040801005002 | 物联网远程变频恒压控制柜 | 1.名称：物联网远程变频恒压控制柜 2.控制：手机远程启动/停止，户内铁箱；控制3KW变频器 |  | 台 | 1 | 2899.62 |  | 2899.62
3 | 030414002008 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 |  | 系统 | 1 | 906.42 |  | 906.42
|  | 给排水工程 | [6 empty] | 85313.41
4 | 030109001001 | 80-160水泵 | 1.名称：80-160水泵 2.规格：流量50m3/h,扬32m,功率7.5KW |  | 台 | 1 | 5964.42 |  | 5964.42
5 | 030109001002 | 不锈钢注肥泵 | 1.名称：不锈钢注肥泵 2.规格：（JETS1100G1）380V，0.75KW |  | 台 | 2 | 1925.42 |  | 3850.84
6 | 030216006001 | 自动反洗、介质过滤器 双罐 | 1.名称：自动反洗、介质过滤器 2.规格：45t/h,双罐 3.材质：碳钢防腐 |  | 台 | 1 | 19637.88 |  | 19637.88
7 | 030216006002 | 自动反洗、介质过滤器 单罐 | 1.名称：自动反洗、介质过滤器 2.规格：18t/h,单罐 3.材质：碳钢防腐 |  | 台 | 1 | 18237.88 |  | 18237.88
8 | 030216006003 | 自动反洗、叠片过滤器 3单元 | 1.名称：自动反洗、叠片过滤器 2.规格：45t/h,120mes,3单元 |  | 台 | 1 | 19237.88 |  | 19237.88
9 | 030216006004 | 自动反洗、叠片过滤器 2单元 | 1.名称：自动反洗、叠片过滤器 2.规格：18t/h,120mes,2单元 |  | 台 | 1 | 17537.88 |  | 17537.88
10 | 030414002007 | 水泵机组调试 | 1.名称：水泵机组调试 |  | 台 | 3 | 282.21 |  | 846.63
|  | 措施项目 | [6 empty] | 128.6
本页小计 | [8 empty] | 95349.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水泵房-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 128.6 |  | 128.6
本页小计 | [8 empty] | 128.6
合 计 | [8 empty] | 95477.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表3-9 综合单价分析表（三）
综合单价分析表
工程名称：水泵房-安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
水泵房
电气工程
1 | 040801005001 | 物联网远程变频恒压控制柜 | 1.名称：物联网远程变频恒压控制柜 2.控制：远程智能控制，支持定时灌溉设置， 380VAC4G数据传输，户内铁箱；控制 7.5KW变频器；含管理软件 | 182.27 | 5871.35 | 58.6 |  | 69.23 | 48.17 | 6229.62
2 | 040801005002 | 物联网远程变频恒压控制柜 | 1.名称：物联网远程变频恒压控制柜 2.控制：手机远程启动/停止，户内铁箱；控制3KW变频器 | 182.27 | 2541.35 | 58.6 |  | 69.23 | 48.17 | 2899.62
3 | 030414002008 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 | 560.6 |  | 48.8 |  | 175.14 | 121.88 | 906.42
给排水工程
4 | 030109001001 | 80-160水泵 | 1.名称：80-160水泵 2.规格：流量50m3/h,扬32m,功率7.5KW | 256.89 | 5469.4 | 52.77 |  | 123.43 | 61.93 | 5964.42
5 | 030109001002 | 不锈钢注肥泵 | 1.名称：不锈钢注肥泵 2.规格：（JETS1100G1）380V，0.75KW | 256.89 | 1430.4 | 52.77 |  | 123.43 | 61.93 | 1925.42
6 | 030216006001 | 自动反洗、介质过滤器 双罐 | 1.名称：自动反洗、介质过滤器 2.规格：45t/h,双罐 3.材质：碳钢防腐 | 363.92 | 19061.99 | 25.93 |  | 108.07 | 77.97 | 19637.88
7 | 030216006002 | 自动反洗、介质过滤器 单罐 | 1.名称：自动反洗、介质过滤器 2.规格：18t/h,单罐 3.材质：碳钢防腐 | 363.92 | 17661.99 | 25.93 |  | 108.07 | 77.97 | 18237.88
8 | 030216006003 | 自动反洗、叠片过滤器 3单元 | 1.名称：自动反洗、叠片过滤器 2.规格：45t/h,120mes,3单元 | 363.92 | 18661.99 | 25.93 |  | 108.07 | 77.97 | 19237.88
9 | 030216006004 | 自动反洗、叠片过滤器 2单元 | 1.名称：自动反洗、叠片过滤器 2.规格：18t/h,120mes,2单元 | 363.92 | 16961.99 | 25.93 |  | 108.07 | 77.97 | 17537.88
10 | 030414002007 | 水泵机组调试 | 1.名称：水泵机组调试 | 156.75 | 38.13 | 7.35 |  | 47.16 | 32.82 | 282.21

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：水泵房-安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 1456.49 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：水泵房-安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1456.49
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：水泵房-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 9534.91 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 407.18
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 9942.09 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：水泵房-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 9534.91
合 计 |  |  |  | 9534.91 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：水泵房-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 106876.25 | 9 |  | 9618.86
合 计 | [6 empty] | 9618.86
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13