## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：离体库-安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 32460.29
1.1 | 离体库 | 32460.29
2 | 措施合计 | 2042.36
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1839.98
2.2 | 其他措施费 | 202.38
3 | 其他项目 | 18760.42 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 3246.03
3.2 | 暂估价 | 15000.00
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 514.39
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 53263.07
5 | 增值税销项税额 | 4793.68 |  |  | －
6 | 总造价 | 58056.75
7 | 人工费 | 5230.02
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 58,056.75 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：离体库-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 离体库 | [6 empty] | 32460.29
|  | 电气工程 | [6 empty] | 29136.61
1 | 030411001020 | 配管 PC20 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN20 |  | m | 299.65 | 6.74 |  | 2019.64
2 | 030411001021 | 配管 PC32 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN32 |  | m | 15.99 | 13.16 |  | 210.43
3 | 030408001001 | 电力电缆 YJV-5*10mm² | 1.型号:铜芯电缆YJV 2.规格:YJV-5*10mm² 3.敷设方式:电缆敷设 |  | m | 18.44 | 34.06 |  | 628.07
4 | 030411004014 | 配线 ZR-BVV-2.5mm² | 1.配线形式:塑料护套线暗敷 2.导线型号、材质、规格:ZR-BVV-2.5mm² 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 |  | m | 431.4 | 2.88 |  | 1242.43
5 | 030411004015 | 配线 ZR-BVV-4mm² | 1.配线形式:塑料护套线暗敷 2.导线型号、材质、规格:ZR-BVV-4mm² 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 |  | m | 58.29 | 3.35 |  | 195.27
6 | 030411004016 | 配线 ZR-BV-4mm² | 1.配线形式:塑料护套线暗敷 2.导线型号、材质、规格:ZR-BV-4mm² 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 |  | m | 430.26 | 3.35 |  | 1441.37
7 | 030412005004 | 三管高效节能格栅荧光灯 3*18W | 1.名称：三管高效节能格栅荧光灯 2.型号：3*18W 3.规格：三管 4.安装形式：吸顶式 |  | 套 | 16 | 242.64 |  | 3882.24
8 | 040801029004 | 三极开关 | 1.名称：三极开关 2.规格：250V 10A 3.安装高度：1.4米 |  | 个 | 5 | 24.82 |  | 124.1
9 | 040801030001 | 暗装单相插座 | 1.名称：暗装单相插座 2.规格：250V 10A 3.安装高度：1.4米 |  | 个 | 34 | 19.41 |  | 659.94
本页小计 | [8 empty] | 10403.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：离体库-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030404035007 | 空调插座 | 1.名称：空调插座 2.规格：250V 16A 3.安装方式：2.3米 |  | 个 | 4 | 26.2 |  | 104.8
11 | 030701003001 | 单冷空调 2P | 1.名称：单冷空调 2.规格：2P |  | 台 | 4 | 4540.29 |  | 18161.16
12 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 |  | 个 | 51 | 9.16 |  | 467.16
13 | 030414002006 | 送配电装置系统调试 | 1.名称：送配电装置系统调试 |  | 系统
|  | 给排水工程 | [6 empty] | 3323.68
14 | 031001006025 | 塑料PPR管 Φ32 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.型号、规格:Φ32 |  | m | 48.19 | 27.63 |  | 1331.49
15 | 031001006026 | 塑料PPR管 Φ25 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.型号、规格:Φ25 |  | m | 2.88 | 23.01 |  | 66.27
16 | 031001006039 | 塑料UPVC管 Φ40 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:Φ40 5.连接方式:粘接连接 |  | m | 14.3 | 26.15 |  | 373.95
17 | 031001006040 | 塑料UPVC管 Φ50 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:Φ50 5.连接方式:粘接连接 |  | m | 2.4 | 27.1 |  | 65.04
18 | 031001006041 | 塑料UPVC管 Φ75 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:Φ75 5.连接方式:粘接连接 |  | m | 3.02 | 41.16 |  | 124.3
19 | 031003001023 | 截止阀 DN32 | 1.类型:截止阀 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN32 |  | 个 | 1 | 29.94 |  | 29.94
20 | 031003001024 | 止回阀 DN32 | 1.类型:止回阀 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN32 |  | 个 | 1 | 34.31 |  | 34.31
21 | 031004003002 | 洗手盆 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:单冷水 |  | 组 | 4 | 306.4 |  | 1225.6
本页小计 | [8 empty] | 21984.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：离体库-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 031004014004 | 地漏 DN50 | 1.名称：地漏 2.规格：DN50 3.材质：塑料 |  | 个 | 2 | 36.39 |  | 72.78
|  | 措施项目 | [6 empty] | 202.38
23 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
24 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 202.38 |  | 202.38
本页小计 | [8 empty] | 275.16
合 计 | [8 empty] | 32662.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表3-9 综合单价分析表（三）
综合单价分析表
工程名称：离体库-安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
离体库
电气工程
1 | 030411001020 | 配管 PC20 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN20 | 3.62 | 1.34 |  |  | 1.04 | 0.72 | 6.74
2 | 030411001021 | 配管 PC32 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN32 | 6.73 | 3.15 |  |  | 1.94 | 1.35 | 13.16
3 | 030408001001 | 电力电缆 YJV-5*10mm² | 1.型号:铜芯电缆YJV 2.规格:YJV-5*10mm² 3.敷设方式:电缆敷设 | 4.2 | 27.66 | 0.1 |  | 1.24 | 0.86 | 34.06
4 | 030411004014 | 配线 ZR-BVV-2.5mm² | 1.配线形式:塑料护套线暗敷 2.导线型号、材质、规格:ZR-BVV-2.5mm² 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | 0.78 | 1.72 |  |  | 0.22 | 0.16 | 2.88
5 | 030411004015 | 配线 ZR-BVV-4mm² | 1.配线形式:塑料护套线暗敷 2.导线型号、材质、规格:ZR-BVV-4mm² 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | 0.68 | 2.33 |  |  | 0.2 | 0.14 | 3.35
6 | 030411004016 | 配线 ZR-BV-4mm² | 1.配线形式:塑料护套线暗敷 2.导线型号、材质、规格:ZR-BV-4mm² 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | 0.68 | 2.33 |  |  | 0.2 | 0.14 | 3.35
7 | 030412005004 | 三管高效节能格栅荧光灯 3*18W | 1.名称：三管高效节能格栅荧光灯 2.型号：3*18W 3.规格：三管 4.安装形式：吸顶式 | 27.78 | 201.33 |  |  | 7.98 | 5.56 | 242.64
8 | 040801029004 | 三极开关 | 1.名称：三极开关 2.规格：250V 10A 3.安装高度：1.4米 | 8.14 | 12.7 |  |  | 2.34 | 1.63 | 24.82
9 | 040801030001 | 暗装单相插座 | 1.名称：暗装单相插座 2.规格：250V 10A 3.安装高度：1.4米 | 7.95 | 7.58 |  |  | 2.29 | 1.59 | 19.41
10 | 030404035007 | 空调插座 | 1.名称：空调插座 2.规格：250V 16A 3.安装方式：2.3米 | 7.95 | 14.37 |  |  | 2.29 | 1.59 | 26.2
11 | 030701003001 | 单冷空调 2P | 1.名称：单冷空调 2.规格：2P | 245.3 | 4135.96 | 28.41 |  | 75.87 | 54.75 | 4540.29
综合单价分析表
工程名称：离体库-安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
12 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 | 4.13 | 3.03 |  |  | 1.19 | 0.83 | 9.16
13 | 030414002006 | 送配电装置系统调试 | 1.名称：送配电装置系统调试
给排水工程
14 | 031001006025 | 塑料PPR管 Φ32 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.型号、规格:Φ32 | 11.89 | 10.04 | 0.01 |  | 3.3 | 2.38 | 27.63
15 | 031001006026 | 塑料PPR管 Φ25 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.型号、规格:Φ25 | 11.13 | 6.55 | 0.01 |  | 3.09 | 2.23 | 23.01
16 | 031001006039 | 塑料UPVC管 Φ40 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:Φ40 5.连接方式:粘接连接 | 13.79 | 5.77 |  |  | 3.82 | 2.76 | 26.15
17 | 031001006040 | 塑料UPVC管 Φ50 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:Φ50 5.连接方式:粘接连接 | 13.79 | 6.72 |  |  | 3.82 | 2.76 | 27.1
18 | 031001006041 | 塑料UPVC管 Φ75 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:Φ75 5.连接方式:粘接连接 | 18.46 | 13.88 |  |  | 5.12 | 3.69 | 41.16
19 | 031003001023 | 截止阀 DN32 | 1.类型:截止阀 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN32 | 6.53 | 20.29 |  |  | 1.81 | 1.31 | 29.94
20 | 031003001024 | 止回阀 DN32 | 1.类型:止回阀 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN32 | 6.53 | 24.66 |  |  | 1.81 | 1.31 | 34.31
21 | 031004003002 | 洗手盆 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:单冷水 | 42.68 | 243.36 |  |  | 11.83 | 8.54 | 306.4
22 | 031004014004 | 地漏 DN50 | 1.名称：地漏 2.规格：DN50 3.材质：塑料 | 16.6 | 11.88 |  |  | 4.6 | 3.32 | 36.39

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：离体库-安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 1839.98 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：离体库-安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1839.98
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：离体库-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 3246.03 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 15000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 15000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 514.39
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 18760.42 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：离体库-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 3246.03
合 计 |  |  |  | 3246.03 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：离体库-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 53263.07 | 9 |  | 4793.68
合 计 | [6 empty] | 4793.68
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13