## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：PC板香蕉保存大棚-安装 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 86451.05
1.1 | 电气 | 64994.91
1.2 | 湿帘首部 | 13600.72
1.3 | 湿帘循环水系统 | 3869.22
1.4 | 滴灌系统 | 3986.20
2 | 措施合计 | 3921.41
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 3921.41
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费
3.6 | 预算包干费
3.7 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 规费 | 90.37 |  |  | －
5 | 税金 | 9046.28 |  |  | －
6 | 总造价 | 99509.11
7 | 人工费 | 10963.70
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 99,509.11 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：PC板香蕉保存大棚-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 电气 | [6 empty] | 64994.91
1 | 030404017004 | 电控箱 | 1.名称：温室电控箱 |  | 台 | 1 | 1234.54 |  | 1234.54
2 | 030206003001 | 外遮阳拉幕驱动装置（含底座、外壳、限位装置） | 1.配行程开关,自动控制行程 2.温室专用 |  | 台 | 2 | 1850 |  | 3700
3 | 030406010001 | 风机 | 1.单台风量44500m3/h |  | 台 | 13 | 1850 |  | 24050
4 | 030411002001 | 线槽 | 1.50*50镀锌线槽 |  | m | 180 | 22.27 |  | 4008.6
5 | 030411001006 | 配管 | 1.镀锌线管 2.DN25 |  | m | 70 | 17.73 |  | 1241.1
6 | 030411004002 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:RVV-3×0.5mm2 |  | m | 219 | 3.23 |  | 707.37
7 | 030411004005 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:RVV-3×0.75mm2 |  | m | 895 | 3.98 |  | 3562.1
8 | 030411004006 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:RVV-3×1.5mm2 |  | m | 120 | 6.01 |  | 721.2
9 | 03B005 | 湿帘（含支架、封板、盖板、水槽等） | 1.高1.5m,厚10cm |  | m2 | 97.5 | 220 |  | 21450
10 | 030406010004 | 山墙墙卷膜系统 | 1.山墙墙卷膜系统（卷膜轴、压膜卡、卷膜摇臂等） |  | 套 | 3 | 1080 |  | 3240
11 | 030406010005 | 侧墙卷膜系统 | 1.侧墙卷膜系统（卷膜轴、压膜卡、卷膜摇臂等） |  | 套 | 1 | 1080 |  | 1080
|  | 湿帘首部 | [6 empty] | 13600.72
12 | 031003001010 | UPVC球阀 | 1.类型:UPVC底阀 2.材质:UPVC 3.型号、规格:De63 |  | 个 | 2 | 50.82 |  | 101.64
13 | 050103001004 | PVC给水管 | 1.管道品种、规格:PVC给水管 De63 2.连接方式:粘接 |  | m | 58 | 14.33 |  | 831.14
14 | 031003001011 | 水泵 | 1.水泵 2.2TC-24(2.2KW) |  | 个 | 2 | 2552.14 |  | 5104.28
15 | 031003008003 | 过滤器 | 1.名称:铜制过滤器 2.型号、规格:2" |  | 台 | 2 | 3649.77 |  | 7299.54
本页小计 | [8 empty] | 78331.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：PC板香蕉保存大棚-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 031003001012 | UPVC球阀 | 1.类型:UPVC球阀 2.材质:UPVC 3.型号、规格:De50 |  | 个 | 2 | 50.82 |  | 101.64
17 | 031003001016 | UPVC球阀 | 1.类型:球阀 2.材质:UPVC 3.型号、规格:De32 |  | 个 | 4 | 40.62 |  | 162.48
|  | 湿帘循环水系统 | [6 empty] | 3869.22
18 | 030801005002 | UPVC给水管 | 1.材质:UPVC 2.型号、规格:De25 3.连接方式:粘接 |  | m | 8 | 8.36 |  | 66.88
19 | 031001006004 | UPVC给水管 | 1.材质:UPVC 2.型号、规格:De50 3.连接方式:粘接 |  | m | 65 | 12.78 |  | 830.7
20 | 031001006005 | UPVC给水管 | 1.材质:UPVC 2.型号、规格:De63 3.连接方式:粘接 |  | m | 20 | 14.12 |  | 282.4
21 | 031001006006 | UPVC排水管 | 1..材质:UPVC 2.型号、规格:De110 3.连接方式:粘接 |  | m | 70 | 21.38 |  | 1496.6
22 | 031001006007 | UPVC排水管 | 1..材质:UPVC 2.型号、规格:De50 3.连接方式:粘接 |  | m | 8 | 11.16 |  | 89.28
23 | 031004014002 | 落水口 | 1.De40不锈钢落水口 |  | 个 | 16 | 41.06 |  | 656.96
24 | 031003001018 | UPVC球阀 | 1.类型:UPVC球阀 2.材质:UPVC 3.型号、规格:De25 |  | 个 | 16 | 27.9 |  | 446.4
|  | 滴灌系统 | [6 empty] | 3986.2
25 | 031001006008 | PVC给水管 | 1.材质:PVC 2.型号、规格:De63 3.连接方式:粘接 |  | m | 58 | 30.73 |  | 1782.34
26 | 031001006010 | PVC给水管 | 1.材质:PVC 2.型号、规格:De75 3.连接方式:粘接 |  | m | 38 | 32.31 |  | 1227.78
27 | 050103002007 | PVC球阀 | 1.类型:PVC球阀 2.型号、规格:De75 3.连接形式:粘接 |  | 个 | 1 | 76.08 |  | 76.08
28 | 03B004 | 滴灌带 | 1.De16滴灌带 0.3 2.7L/h |  | m | 1500 | 0.6 |  | 900
本页小计 | [8 empty] | 8119.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：PC板香蕉保存大棚-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
29 | 031301001001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1
30 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  | 项 | 1
31 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 | 1
32 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1
33 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 | 1
34 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 | 1
35 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  | 项 | 1
36 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  |  | 项 | 1
37 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1
38 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 项 | 1
39 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 | 1
40 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 | 1
41 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 | 1
42 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 | 1
43 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 | 1
44 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1
45 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：PC板香蕉保存大棚-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计 | [8 empty] | 86451.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：PC板香蕉保存大棚-安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 | 3175.23 |  |  |  |  | 以人工费为计算基础，费率28.9613%
2 | SGYCWRFZF001 | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项人工费*0.289613 | 17.5 | 555.67 |  |  |  |  | 根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率17.5%
3 | YGSMGLF00001 | 用工实名管理费 | 分部分项人工费*0.289613 | 6 | 190.51 |  |  |  |  | 根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率6%
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
6 | 031302004001 | 二次搬运
7 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
9 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
10 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*人工费*0.7 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：PC板香蕉保存大棚-安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
同工期/定额工期）
11 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
12 | LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 依据“穗建造价【2015】69号文”、“佛建价【2018】3号文”与“中山市住房和城乡建设局关于绿色施工措施费计价办法的通知”，安装、市政、地铁、修缮工程，绿色施工措施费可按分部分项工程费的0.4%计
合 计 |  |  |  |  | 3921.41
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：PC板香蕉保存大棚-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 预算包干费
7 | 工程优质费
8 | 其他费用
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 0.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：PC板香蕉保存大棚-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 90.37 |  |  | 90.37
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 90372.46 | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 90372.46 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 90372.46 | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 90372.46 | 0.1 |  | 90.37
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 90462.83 | 10 |  | 9046.28
合 计 | [6 empty] | 9136.65
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：PC板香蕉保存大棚-安装 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | BCCLF10@3 | 山墙墙卷膜系统（卷膜轴、压膜卡、卷膜摇臂等） | 套 | 3 | 1080 | 3240
2 | 2606001@1 | 镀锌电线管DN25 | m | 72.1 | 2.38 | 171.6
3 | 1516281 | 室内塑料给水管接头零件（粘接）DN65 | 个 | 24.65 | 4.53 | 111.66
4 | 1516291 | 室内塑料给水管接头零件（粘接）DN80 | 个 | 14.858 | 5.51 | 81.87
5 | 1638001@21 | PVC球阀De75 | 个 | 1.01 | 32 | 32.32
6 | 0001001@3 | 综合工日 | 工日 | 38.3381 | 110 | 4217.19
7 | 0129611@3 | 钢板（综合） | kg | 16 | 3.95 | 63.2
8 | 0219231@1 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 3.84 | 0.08 | 0.31
9 | 1111411@3 | 酚醛调和漆 | kg | 4 | 15.62 | 62.48
10 | 1431321@12 | UPVC给水管De63 | m | 20.3 | 5.63 | 114.29
11 | 1431321@14 | UPVC给水管De50 | m | 65.975 | 5.96 | 393.21
12 | 1431321@16 | UPVC给水管De25 | m | 8.12 | 2.4 | 19.49
13 | 1431331@2 | UPVC排水管De110 | m | 71.05 | 10.49 | 745.31
14 | 1431331@3 | UPVC排水管De50 | m | 8.12 | 4.74 | 38.49
15 | 1501391 | 黑玛钢直通DN32 | 个 | 4.04 | 3.69 | 14.91
16 | 1516591@1 | 室外塑料给水管接头零件（粘接）DN50 | 个 | 15.6 | 3.25 | 50.7
17 | 1516601@1 | 室外塑料给水管接头零件（粘接）DN65 | 个 | 4.4 | 4.53 | 19.93
18 | 1516801 | 室外塑料排水管件DN50 | 个 | 1.92 | 3.25 | 6.24
19 | 1637001@5 | UPVC球阀De32 | 个 | 4 | 22 | 88
20 | 1638001@18 | UPVC球阀De25 | 个 | 16.16 | 20 | 323.2
21 | 3115001@3 | 水 | m3 | 8.92 | 4.58 | 40.85
22 | 9946606@3 | 机上人工 | 工日 | 2.3 | 110 | 253
23 | 9946051@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 42.81 | 7.07 | 302.67
24 | 9946071@3 | 电(机械用) | kw·h | 182.376 | 0.77 | 140.43
25 | 补充材料019@2 | 铜制过滤器2" | 台 | 2 | 500 | 1000
26 | 0155091@1 | 黑铅粉 | kg | 0.1 | 0.86 | 0.09
27 | 0201071@1 | 耐酸橡胶板3 | kg | 4.46 | 5.54 | 24.71
28 | 0227001@2 | 棉纱 | kg | 0.676 | 6.87 | 4.64
29 | 0327021@2 | 铁砂布0～2# | 张 | 4.76 | 0.93 | 4.43
30 | 0341101@1 | 碳钢气焊条<φ2 | kg | 0.4 | 4.36 | 1.74
单位工程人材机汇总表
工程名称：PC板香蕉保存大棚-安装 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
31 | 0357031@2 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 6.72 | 5.15 | 34.61
32 | 1009041@1 | 四氟带 | kg | 0.02 | 76.08 | 1.52
33 | 1159151@2 | 红丹粉 | kg | 0.1 | 7.55 | 0.76
34 | 1205001@2 | 机油（综合） | kg | 0.236 | 2.94 | 0.69
35 | 1237001@2 | 氧气 | m3 | 8 | 3.64 | 29.12
36 | 1237061@2 | 乙炔气 | kg | 3.04 | 8.88 | 27
37 | 3101131@1 | 橡胶石棉盘根编织 φ11～25（250℃） | kg | 0.4 | 19.35 | 7.74
38 | 3113261@2 | 白布 | kg | 0.6 | 6.06 | 3.64
39 | 补充材料003 | 滴灌带0.3 2.7L/h | m | 1500 | 0.6 | 900
40 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 61.3317 | 110 | 6746.49
41 | 0129611@1 | 钢板（综合） | kg | 0.6 | 3.95 | 2.37
42 | 0135581@1 | 钢垫板1～2 | kg | 0.15 | 3.12 | 0.47
43 | 0227001 | 棉纱 | kg | 2.9226 | 6.87 | 20.08
44 | 0305649 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 18.9 | 13.13 | 248.16
45 | 0305665 | 半圆头镀锌螺栓M2～5×15～50 | 十个 | 108 | 0.46 | 49.68
46 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.21 | 4.58 | 0.96
47 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 1 | 0.93 | 0.93
48 | 0341001@1 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 4.252 | 6.01 | 25.55
49 | 0343021@1 | 焊锡丝（综合） | kg | 0.08 | 58.46 | 4.68
50 | 0345041 | 焊锡膏 | kg | 0.1474 | 30.29 | 4.46
51 | 0347001 | 锡基钎料 | kg | 1.5048 | 52.78 | 79.42
52 | 0357011 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 0.28 | 5.15 | 1.44
53 | 0359071 | 斜垫铁Q195～Q235 ＃1 | kg | 4.08 | 4.51 | 18.4
54 | 0359241 | 平垫铁Q195～Q236 1# | kg | 4.064 | 3.77 | 15.32
55 | 0365071 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 0.8253 | 3.19 | 2.63
56 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 9.74 | 0.47 | 4.58
57 | 0401014 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 111.1 | 0.46 | 51.11
58 | 0403021@1 | 中砂 | m3 | 0.176 | 244.28 | 42.99
59 | 0405061@1 | 碎石20 | m3 | 0.192 | 219.32 | 42.11
60 | 0503151@1 | 木板 | m3 | 0.012 | 1216.1 | 14.59
单位工程人材机汇总表
工程名称：PC板香蕉保存大棚-安装 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
61 | 1111231 | 醇酸清漆 | kg | 0.294 | 10.01 | 2.94 |  | 美富力 | 广州市金色协隆装饰材料有限公司
62 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 15.76 | 0.16 |  | 红棉牌 | 广州市金色协隆装饰材料有限公司
63 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.03 | 15.62 | 0.47
64 | 1111581 | 铅油 | kg | 0.888 | 6.01 | 5.34
65 | 1141191 | 松节油 | kg | 0.32 | 6.36 | 2.04
66 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 7.6372 | 8.72 | 66.6
67 | 1201031@1 | 煤油 | kg | 1.876 | 3.02 | 5.67
68 | 1203001 | 溶剂油 | kg | 0.294 | 6.06 | 1.78
69 | 1203011 | 溶剂汽油 | kg | 0.3 | 6.5 | 1.95
70 | 1205001 | 机油（综合） | kg | 1.212 | 2.94 | 3.56
71 | 1207011 | 电力复合脂 | kg | 0.41 | 15.3 | 6.27
72 | 1209021@1 | 黄甘油 | kg | 0.404 | 6.46 | 2.61
73 | 1231211 | 漂白粉（综合） | kg | 0.3458 | 1.34 | 0.46
74 | 1237001 | 氧气 | m3 | 0.408 | 3.64 | 1.49
75 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 0.136 | 8.88 | 1.21
76 | 1241301 | 粘合剂 | kg | 0.8 | 19.54 | 15.63
77 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 0.18 | 0.17 | 0.03
78 | 1431411 | 塑料胀管D6～8 | 个 | 127.82 | 0.25 | 31.96
79 | 1516561 | 室外塑料给水管接头零件（粘接）DN25 | 个 | 2.24 | 1.5 | 3.36
80 | 1516601 | 室外塑料给水管接头零件（粘接）DN65 | 个 | 12.76 | 4.53 | 57.8
81 | 1516821 | 室外塑料排水管件DN100 | 个 | 21 | 6.84 | 143.64
82 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 14.7032 | 1.82 | 26.76
83 | 2501111@1 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.23 | 67.2 | 15.46
84 | 2503281 | 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 18.2427 | 1.08 | 19.7 |  | 胜宇 | 广东胜宇电缆实业有限公司
85 | 2503286 | 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 45.81 | 2.09 | 95.74 |  | 胜宇 | 广东胜宇电缆实业有限公司
86 | 2606461 | 镀锌电线管塑料护口DN25～32 | 个 | 10.815 | 0.2 | 2.16
单位工程人材机汇总表
工程名称：PC板香蕉保存大棚-安装 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
87 | 2609201 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.11 | 4.28
88 | 3101161 | 油浸石棉盘根编织 φ6～10（250℃） | kg | 0.7 | 16.23 | 11.36
89 | 3113261 | 白布 | kg | 0.416 | 6.06 | 2.52
90 | 3115001 | 水 | m3 | 16.466 | 4.58 | 75.41
91 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 311.8002 | 1 | 311.8
92 | BCCLF10@1 | 侧墙卷膜系统（卷膜轴、压膜卡、卷膜摇臂等） | 套 | 1 | 1080 | 1080
93 | BCCLF8@1 | 外遮阳拉幕驱动装置(含钢缆卷筒、外遮阳拉幕钢缆、外遮阳传动轴、外遮阳减速电机0.55KW) | 套 | 2 | 1850 | 3700
94 | BCCLF9@1 | 风机单台风量44500m3/h | 套 | 13 | 1850 | 24050
95 | 1431321@9 | PVC给水管De65 | m | 59.16 | 5.63 | 333.07
96 | 2503196@2 | 电线RVV-3×0.75mm2 | m | 966.6 | 2.53 | 2445.5
97 | 2503196@6 | 电线RVV-3×0.25mm2 | m | 236.52 | 1.83 | 432.83
98 | 2503196@7 | 电线RVV-6×0.75mm2 | m | 129.6 | 4.08 | 528.77
99 | SB210030@2 | 主控电箱厚2mm冷轧钢板喷塑箱体60×40×25cm，含漏电开关、断电器等 | 台 | 1 | 934.48 | 934.48 |  | 欧菱 | 镇江市欧菱电气自动化系统设备有限公司广东办事处
100 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 115.8977 | 1 | 115.9
101 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 33.2624 | 1 | 33.26
102 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 91.851 | 1 | 91.85
103 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 15.128 | 1 | 15.13
104 | 9946051@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 5.468 | 7.07 | 38.66
105 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 14.1602 | 0.77 | 10.9
106 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 61.748 | 1 | 61.75
107 | 9946606@1 | 机上人工 | 工日 | 0.2 | 110 | 22
108 | 2617081 | 镀锌地线夹25 | 套 | 57.68 | 0.36 | 20.76
109 | 1515031 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 18.025 | 1.17 | 21.09
110 | 1537411 | 镀锌电线管卡子25 | 个 | 59.843 | 0.36 | 21.54
111 | 0303371 | 木螺钉M4×65 | 十个 | 12.0848 | 0.46 | 5.56
112 | 0309151 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十个 | 1.0815 | 2.4 | 2.6
113 | 2603021@2 | 50*50镀锌线槽 | m | 185.4 | 10.79 | 2000.47
114 | 补充材料003@1 | 湿帘高1.5m,厚10cm | m2 | 97.5 | 220 | 21450
单位工程人材机汇总表
工程名称：PC板香蕉保存大棚-安装 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
115 | 1401061 | 焊接钢管DN50 | m | 1.6 | 14.71 | 23.54
116 | 1843001@1 | De40不锈钢落水口 | 个 | 16 | 22 | 352
117 | 1638001@19 | UPVC底阀De63 | 个 | 2.02 | 22 | 44.44
118 | 1638001@20 | UPVC球阀De63 | 个 | 2.02 | 22 | 44.44
119 | 1431321@20 | PVC给水管De63 | m | 58.87 | 5.63 | 331.44
120 | 1431321@22 | PVC给水管De75 | m | 38.76 | 6.07 | 235.27
|  | 合计 |  |  |  | 79315.87