## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：玻璃温室-主体 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 101433.29
1.1 | 温室基础 | 12804.00
1.2 | 主体结构 | 84351.74
1.3 | 遮阳系统 | 4277.55
2 | 措施合计 | 14259.14
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 4859.98
2.2 | 其他措施费 | 9399.16
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 材料检验试验费
3.2 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额
3.4 | 暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费
3.9 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用
4 | 规费 | 115.69 |  |  | －
5 | 税金 | 11580.81 |  |  | －
6 | 总造价 | 127388.93
7 | 人工费 | 14608.32
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 127,388.93 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：玻璃温室-主体 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 温室基础 | [6 empty] | 12804
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 2.±15cm内人工平整 |  | m2 | 96 | 5.12 |  | 491.52
2 | 010101004001 | 挖基础土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 21.5 | 6.56 |  | 141.04
3 | 010103001001 | 土方回填 | 1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求、夯填 |  | m3 | 17.02 | 17.5 |  | 297.85
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运输品种、类型:土方 2.运距:20km |  | m3 | 4.48 | 46.3 |  | 207.42
5 | 010501003001 | 独立基础 | 1.C20钢筋砼，装模捣制 |  | m3 | 1.75 | 699.94 |  | 1224.9
6 | 010401003001 | 砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2.墙体厚度:120mm 3.高度:平均高度270mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥石灰砂浆 |  | m3 | 1.23 | 562.06 |  | 691.33
7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1：2.5水泥石灰砂浆 |  | m2 | 25.08 | 33.69 |  | 844.95
8 | 040201022004 | 四周排水沟 | 1.沟截面尺寸:150*300 2.土方开挖回填 3.土方外运:20公里以内 4.垫层:60厚C10混凝土 5.沟壁:M5混合砂浆砌120厚砖墙 6.抹灰:15厚1：2.5水泥砂浆 |  | m | 41 | 91.88 |  | 3767.08
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.螺纹钢 φ10内 |  | t | 0.028 | 5761.4 |  | 161.32
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋螺纹钢 φ10内 |  | t | 0.009 | 6316.71 |  | 56.85
11 | 010404001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C20混凝土20石 |  | m3 | 1.513 | 702.52 |  | 1062.91
12 | 010516001001 | 地脚螺栓 | 1.热镀锌处理 |  | t | 0.015 | 9031.52 |  | 135.47
本页小计 | [8 empty] | 9082.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：玻璃温室-主体 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 050307020001 | 温帘水池 | 1.1500*1500*1500mm 2.10cm厚C15素混凝土垫层 3.20cm厚C25混凝土（单层双向10@200） 4.240厚砖池壁 5.C25钢筋混凝土盖板（单层双向10@100） 6.20厚1：2.5水泥砂浆抹面（池内外两侧及压顶） 7.土方挖运填等 |  | 座 | 1 | 3721.36 |  | 3721.36
|  | 主体结构 | [6 empty] | 84351.74
14 | 010802001003 | 铝合金推拉门 | 1.门类型：推拉门 2.框材质、外围尺寸：2000*2000 3.扇材质：2mX2m铝合金门 |  | m2 | 4 | 286.27 |  | 1145.08
15 | 010807001001 | 山墙活动窗 | 1.6mm透明中空PC板,铝合金框架 |  | m2 | 13.6 | 266.61 |  | 3625.9
16 | 010807001002 | 活动窗 | 1.5mm透明浮法玻璃,铝合金框架 |  | m2 | 42 | 266.61 |  | 11197.62
17 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.5mm透明浮法玻璃,铝合金框架 |  | m2 | 237.1 | 235 |  | 55718.5
18 | 010603001001 | 钢柱制安 | 1.钢柱制作 2.钢材品种、规格:热镀锌管80X40X2mm、80*80*2mm 3.钢柱安装 4.钢构件运输 |  | t | 0.305 | 9130.33 |  | 2784.75
19 | 010604001002 | 钢梁制安 | 1.钢梁制作 2.钢材品种、规格:热镀锌槽钢60*30*2mm、热镀锌方管80*40*2mm、40*40*2mm 3.钢梁安装 4.钢构件运输 |  | t | 0.829 | 9259.15 |  | 7675.84
20 | 010606002001 | 钢屋架制安 | 1.拉筋、吊杆、推杆 2.钢材品种、规格:热镀锌圆钢Φ10mm、热镀锌圆管Φ32×1.5mm、热镀锌圆管Φ32×3mm、热镀锌矩形管20*20*2mm 3..拉筋、吊杆、推杆安装 4.钢构件运输 |  | t | 0.06 | 9447.59 |  | 566.86
本页小计 | [8 empty] | 86435.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：玻璃温室-主体 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 040602038003 | 热镀锌折边水槽 | 1.热镀锌折边水槽制安 2.钢材品种、规格:热镀锌薄钢板225*115*2.0mm |  | t | 0.166 | 9862.58 |  | 1637.19
|  | 遮阳系统 | [6 empty] | 4277.55
22 | 010603001003 | 外遮阳钢立柱 | 1.外遮阳钢立柱制作 2.钢材品种、规格:热镀锌矩形管40*40*2mm 3.钢立柱安装 4.钢构件运输 |  | t | 0.052 | 9130.52 |  | 474.79
23 | 010604001004 | 外遮阳钢横梁 | 1.外遮阳钢横梁制作 2.钢材品种、规格:热镀锌矩形管80*40*2.2mm、40*40*2mm 3.钢梁安装 4.钢构件运输 |  | t | 0.116 | 9259.14 |  | 1074.06
24 | 010606002002 | 钢屋架制安 | 1.撑杆 2.钢材品种、规格:热镀锌矩形管40*40*2mm 3.撑杆安装 4.钢构件运输 |  | t | 0.049 | 9447.76 |  | 462.94
25 | 010901005002 | 外遮阳网及支承系统 | 1.托\压幕线(不锈钢Φ1.4mm) 2.牵引铝材40*30*1.2mm 3.驱动轴Φ32*2.8mm 4.不锈钢线绳Φ3.0mm 5.遮阳网（遮阳率70%） 6.其它配件(卷筒、铜滑轮、轴承、卡簧、压片、钢线圈等) |  | m2 | 112 | 20.23 |  | 2265.76
|  | 措施项目 | [6 empty] | 9399.16
26 | 011702001003 | 基础 | 1.垫层模板 |  | m2 | 151.52 | 29.82 |  | 4518.33
27 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:独立基础模板 |  | m2 | 101.22 | 48.22 |  | 4880.83
本页小计 | [8 empty] | 15313.9
合 计 | [8 empty] | 110832.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：玻璃温室-主体 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.8796 | 3935.21 |  |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，费率3.8796%
2 |  | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项合计*3.8796% | 17.5 | 688.66
3 |  | 用工实名管理费 | 分部分项合计*3.8796% | 6 | 236.11
4 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础，市级文明工地为0.4%；省级文明工地为0.7%
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
6 | GGCSF0000001 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项工程费*0.1 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除 | [7 empty] | 钻(冲)孔桩、旋挖成孔灌注桩、微型桩，费用标准为:26.26元/m3； 地下连续墙费用标准为:42.11元/m3
合 计 |  |  |  |  | 4859.98
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：玻璃温室-主体 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 材料检验试验费
2 | 工程优质费
3 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
4 | 暂估价
4.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
5 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
6 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
7 | 材料保管费
8 | 预算包干费
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 0.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：玻璃温室-主体 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 115.69 |  |  | 115.69
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 115692.43 | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 115692.43 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 115692.43 | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 115692.43 | 0.1 |  | 115.69
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 115808.12 | 10 |  | 11580.81
合 计 | [6 empty] | 11696.5
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：玻璃温室-主体 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 132.8033 | 110 | 14608.36
2 | 0101031 | 螺纹钢φ10以内 | t | 0.1288 | 4417.47 | 568.97
3 | 0103031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 0.9686 | 5.79 | 5.61
4 | 0103091 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 52.6243 | 5.79 | 304.69
5 | 0105001 | 钢丝绳φ14.1～15 | kg | 4.7745 | 10.3 | 49.18
6 | 0105081 | 钢丝绳φ12.5 | m | 0.0027 | 6.49 | 0.02
7 | 0109031 | 圆钢Ф10以内 | t | 0.0284 | 4400.87 | 124.98
8 | 0113041 | 扁钢（综合） | kg | 3.3284 | 4.31 | 14.35
9 | 0219051 | 尼龙帽φ1.5 | 个 | 9.2525 | 2.22 | 20.54
10 | 0233011 | 草袋 | 个 | 2.7144 | 3.03 | 8.22
11 | 0303201 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十个 | 632.8635 | 2.19 | 1385.97
12 | 0303281 | 木螺钉M5×50 | 十个 | 1261.0271 | 0.27 | 340.48
13 | 0305001 | 六角螺栓(综合） | kg | 15.15 | 5.46 | 82.72
14 | 0305089 | 六角螺栓带螺母(综合） | kg | 1.308 | 5.46 | 7.14
15 | 0305357 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×200 | 十套 | 0.7549 | 19.21 | 14.5
16 | 0307111 | 膨胀螺栓M5×50 | 十个 | 4.8892 | 14.4 | 70.4
17 | 0321031 | 砂轮片φ200 | 片 | 0.3886 | 15.08 | 5.86
18 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 1.586 | 0.93 | 1.47
19 | 0341001 | 低碳钢焊条(综合） | kg | 0.54 | 4.03 | 2.18
20 | 0341001@2 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 1.355 | 4.03 | 5.46
21 | 0341071 | 低合金钢耐热焊条(综合） | kg | 3.8468 | 5.98 | 23
22 | 0343191 | 二氧化碳药芯焊丝V-71 | kg | 8.7785 | 11.05 | 97
23 | 0351001 | 圆钉(综合） | kg | 0.0283 | 4.44 | 0.13
24 | 0351001@1 | 圆钉(综合) | kg | 0.1766 | 4.44 | 0.78
25 | 0351021 | 圆钉50～75 | kg | 42.7701 | 4.44 | 189.9
26 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 0.8889 | 5.15 | 4.58
27 | 0359001 | 铁件(综合） | kg | 11.3871 | 3.96 | 45.09
28 | 0359001@1 | 铁件(综合) | kg | 0.7937 | 3.96 | 3.14
29 | 0359111 | 镀锌铁码 | 支 | 6042.0863 | 0.36 | 2175.15
30 | 0363091 | 零星卡具 | kg | 6.4207 | 5.61 | 36.02
31 | 0365311 | 钢丝刷子 | 把 | 0.2115 | 2.5 | 0.53
32 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.0098 | 461.33 | 4.52
单位工程人材机汇总表
工程名称：玻璃温室-主体 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
33 | 0401013@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.6971 | 461.33 | 321.59
34 | 0401013@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.1853 | 461.33 | 85.48
35 | 0403021 | 中砂 | m3 | 0.447 | 244.28 | 109.19
36 | 0403021@1 | 中砂 | m3 | 1.7294 | 244.28 | 422.46
37 | 0413001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 1.4927 | 421.52 | 629.2
38 | 0503031 | 板方材 | m3 | 0.0006 | 1558 | 0.93
39 | 0503051 | 松杂板枋材 | m3 | 2.2463 | 1333 | 2994.32
40 | 0503261 | 垫木 | m3 | 0.0167 | 1193.6 | 19.93
41 | 0505121 | 防水胶合板模板用 18 | m2 | 8.8568 | 33.14 | 293.51
42 | 0601011@2 | 6mm透明中空PC板 | m2 | 13.6 | 26.47 | 359.99
43 | 0601011@3 | 5mm透明浮法玻璃 | m2 | 279.1 | 26.47 | 7387.78
44 | 0601021@2 | 铝合金门2mX2m | m2 | 4 | 210 | 840
45 | 0952098 | 铝合金固定窗矩形 | m2 | 237.1 | 135.83 | 32205.29
46 | 0952107 | 铝合金双扇平开窗38系列无上亮 | m2 | 55.6 | 180.4 | 10030.24
47 | 1103141 | 防锈漆 | kg | 3.4046 | 9.18 | 31.25 |  | 美富力 | 广州市金色协隆装饰材料有限公司
48 | 1111091 | 环氧富锌底漆 | kg | 1.4956 | 17.24 | 25.78 |  | 五羊 | 广州市五羊油漆股份有限公司
49 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 2.4371 | 15.62 | 38.07
50 | 1145101 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.1496 | 10.22 | 1.53
51 | 1159001 | 氯丁橡胶 | kg | 1.9085 | 21.58 | 41.19
52 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 1.1319 | 8.72 | 9.87
53 | 1233021 | 隔离剂 | kg | 25.274 | 5.51 | 139.26
54 | 1233041 | 脱模剂 | kg | 1.2912 | 2.26 | 2.92
55 | 1235021 | 软填料 | kg | 88.4817 | 8.65 | 765.37
56 | 1235021@1 | 软填料 | kg | 1.2708 | 8.65 | 10.99
57 | 1237001 | 氧气 | m3 | 11.0593 | 3.64 | 40.26
58 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 5.8746 | 8.88 | 52.17
59 | 1237071 | 二氧化碳 | m3 | 10.0998 | 4.31 | 43.53
60 | 1241551 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 201.708 | 24.66 | 4974.12
61 | 1243191 | 墙边胶 | L | 81.6965 | 49.53 | 4046.43
单位工程人材机汇总表
工程名称：玻璃温室-主体 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
62 | 2425081 | 吊装夹具 | 套 | 0.0211 | 102.99 | 2.17
63 | 3001001 | 钢支撑 | kg | 3.3595 | 4.27 | 14.35
64 | 3101071 | 密封毛条 | m | 342.9039 | 0.1 | 34.29
65 | 3109041 | 草板纸80# | 张 | 3.8736 | 0.18 | 0.7
66 | 3115001 | 水 | m3 | 5.8603 | 4.58 | 26.84
67 | 3115001@1 | 水 | m3 | 0.4488 | 4.58 | 2.06
68 | 3201011 | 钢模板 | kg | 9.2631 | 4.03 | 37.33
69 | 3203041 | 木支撑 | m3 | 0.004 | 1339.02 | 5.36
70 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 101.243 | 1 | 101.24
71 | 补充材料002@2 | 外遮阳网及支承系统（通用型）含其他配件 | m2 | 112 | 20.23 | 2265.76
72 | 8021901 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C10 | m3 | 1.7564 | 517 | 908.06
73 | 8021903 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C20 | m3 | 3.5965 | 546 | 1963.69
74 | 8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 1.8658 | 565 | 1054.18
75 | 0129591@5 | 镀锌钢板225*115*1.5mm | kg | 91.2996 | 6.06 | 553.28
76 | 0427041 | 混凝土垫块 | m3 | 0.0016 | 278.88 | 0.45
77 | 3001651@1 | 热镀锌钢屋架 | t | 0.109 | 7800 | 850.2
78 | 3001671@2 | 热镀锌钢矩形管柱 | t | 0.305 | 7700 | 2348.5
79 | 3001671@3 | 热镀锌钢管柱 | t | 0.052 | 7700 | 400.4
80 | 3001681@1 | 热镀锌矩形钢梁 | t | 0.829 | 7800 | 6466.2
81 | 3001681@3 | 热镀锌钢梁 | t | 0.116 | 7800 | 904.8
82 | 8001271-01 | 水泥砂浆M5.0(干拌) | m3 | 0.3129 | 431 | 134.86
83 | 8001331-01 | 水泥石灰砂浆M5(干拌) | m3 | 0.2509 | 408.41 | 102.47
84 | 8001597-07 | 预拌砂浆(湿拌)1:2.5 水泥砂浆 | m3 | 0.143 | 488 | 69.78
85 | 8001597-19 | 预拌砂浆(湿拌)1:2:8 水泥石灰砂浆 | m3 | 0.4339 | 480 | 208.27
86 | 9925351-1 | 二氧化碳气体保护焊机电流450(A) | 台班 | 0.3543 | 87.78 | 31.1
87 | 9943066-1 | 电动空气压缩机排气量1(m3/min) | 台班 | 0.1185 | 134.66 | 15.96
88 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 290.3037 | 1 | 290.3
89 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 65.6285 | 1 | 65.63
90 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 170.7487 | 1 | 170.75
91 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 15.4717 | 1 | 15.47
单位工程人材机汇总表
工程名称：玻璃温室-主体 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
92 | 9946041@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.487 | 7.5 | 3.65
93 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 70.1319 | 7.07 | 495.83
94 | 9946051@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 1.6019 | 7.07 | 11.33
95 | 9946051@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 6.6176 | 7.07 | 46.79
96 | 9946051@5 | 柴油(机械用)0# | kg | 1.2996 | 7.07 | 9.19
97 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 133.2095 | 0.77 | 102.57
98 | 9946071@1 | 电(机械用) | kw·h | 4.7277 | 0.77 | 3.64
99 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 145.6162 | 1 | 145.62
100 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 3.2331 | 110 | 355.64
101 | 9946606@1 | 机上人工 | 工日 | 0.0418 | 110 | 4.6
102 | 9946606@2 | 机上人工 | 工日 | 0.0744 | 110 | 8.18
103 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0009 | 1
|  | 合计 |  |  |  | 106355.08