## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：荔枝保存大棚-主体 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 52798.82
1.1 | 温室基础 | 11482.36
1.2 | 主体结构 | 28680.16
1.3 | 围护结构 | 12636.30
2 | 措施合计 | 24339.11
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 2529.75
2.2 | 其他措施费 | 21809.36
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 材料检验试验费
3.2 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额
3.4 | 暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费
3.9 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用
4 | 规费 | 77.14 |  |  | －
5 | 税金 | 7721.51 |  |  | －
6 | 总造价 | 84936.58
7 | 人工费 | 18039.59
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 84,936.58 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：荔枝保存大棚-主体 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 温室基础 | [6 empty] | 11482.36
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 2.±15cm内人工平整 |  | m2 | 640 | 5.12 |  | 3276.8
2 | 010101004001 | 挖基础土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 51.41 | 6.56 |  | 337.25
3 | 010103001001 | 土方回填 | 1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求、夯填 |  | m3 | 43.27 | 17.5 |  | 757.23
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运输品种、类型:土方 2.运距:20km |  | m3 | 8.14 | 46.3 |  | 376.88
5 | 010501003001 | 独立基础 | 1.C20钢筋砼，装模捣制 |  | m3 | 6.3 | 699.94 |  | 4409.62
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.螺纹钢 φ10内 |  | t | 0.1 | 5761.45 |  | 576.15
7 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋螺纹钢 φ10内 |  | t | 0.034 | 6316.51 |  | 214.76
8 | 010404001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C20混凝土20石 |  | m3 | 1.836 | 702.52 |  | 1289.83
9 | 010516001001 | 地脚螺栓 | 1.热镀锌处理 |  | t | 0.027 | 9031.17 |  | 243.84
|  | 主体结构 | [6 empty] | 28680.16
10 | 010603001001 | 钢柱制安 | 1.钢柱制作 2.钢材品种、规格:热镀锌管80X40X2mm、80*80*2mm 3.钢柱安装 4.钢构件运输 |  | t | 0.925 | 9130.37 |  | 8445.59
11 | 010604001002 | 钢梁制安 | 1.钢梁制作 2.钢材品种、规格:热镀锌槽钢60*30*2mm 3.钢梁安装 4.钢构件运输 |  | t | 0.076 | 9258.98 |  | 703.68
12 | 010606002001 | 钢屋架制安 | 1.拱杆、吊杆、纵杆、撑杆、拉杆 2.钢材品种、规格:热镀锌圆钢Φ10mm、热镀锌圆管Φ32×1.5mm、热镀锌圆管Φ25×1.2mm、热镀锌圆管Φ40×1.5mm 3.拱杆、吊杆、纵杆、撑杆、拉杆 4.钢构件运输 |  | t | 1.039 | 9447.78 |  | 9816.24
本页小计 | [8 empty] | 30447.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：荔枝保存大棚-主体 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040602038003 | 热镀锌折边水槽 | 1.热镀锌折边水槽制安 2.钢材品种、规格:热镀锌薄钢板225*115*2.0mm |  | t | 0.985 | 9862.59 |  | 9714.65
|  | 围护结构 | [6 empty] | 12636.3
14 | 011502001001 | 温室专用铝合金卡槽及包塑卡簧 | 1.铝合金卡槽卡簧26*13*0.7mm制安（配浸塑卡簧） |  | m | 240 | 5.24 |  | 1257.6
15 | 011502001002 | 热镀锌卡槽及卡簧 | 1.热镀锌卡槽卡簧30*18*1.2mm制安（配浸塑卡簧） |  | m | 36 | 5.44 |  | 195.84
16 | 040201021001 | 天面帆布 | 1.粗帆布 |  | m2 | 729 | 15.34 |  | 11182.86
|  | 措施项目 | [6 empty] | 21809.36
17 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:独立基础模板 |  | m2 | 111.22 | 48.22 |  | 5363.03
18 | 011702001003 | 基础 | 1.垫层模板 |  | m2 | 551.52 | 29.82 |  | 16446.33
本页小计 | [8 empty] | 44160.31
合 计 | [8 empty] | 74608.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：荔枝保存大棚-主体 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.8796 | 2048.38 |  |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，费率3.8796%
2 |  | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项合计*3.8796% | 17.5 | 358.47
3 |  | 用工实名管理费 | 分部分项合计*3.8796% | 6 | 122.9
4 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础，市级文明工地为0.4%；省级文明工地为0.7%
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
6 | GGCSF0000001 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项工程费*0.1 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除 | [7 empty] | 钻(冲)孔桩、旋挖成孔灌注桩、微型桩，费用标准为:26.26元/m3； 地下连续墙费用标准为:42.11元/m3
合 计 |  |  |  |  | 2529.75
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：荔枝保存大棚-主体 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 材料检验试验费
2 | 工程优质费
3 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
4 | 暂估价
4.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
5 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
6 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
7 | 材料保管费
8 | 预算包干费
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 0.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：荔枝保存大棚-主体 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 77.14 |  |  | 77.14
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 77137.93 | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 77137.93 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 77137.93 | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 77137.93 | 0.1 |  | 77.14
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 77215.07 | 10 |  | 7721.51
合 计 | [6 empty] | 7798.65
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：荔枝保存大棚-主体 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 158.466 | 110 | 17431.26
2 | 0001001@1 | 综合工日 | 工日 | 5.5306 | 110 | 608.37
3 | 0103031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 0.8612 | 5.79 | 4.99
4 | 0103031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 3.5721 | 5.79 | 20.68
5 | 0103091 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 57.8233 | 5.79 | 334.8
6 | 0105001 | 钢丝绳φ14.1～15 | kg | 7.0705 | 10.3 | 72.83
7 | 0105081 | 钢丝绳φ12.5 | m | 0.0052 | 6.49 | 0.03
8 | 0113041 | 扁钢（综合） | kg | 19.7502 | 4.31 | 85.12
9 | 0305001 | 六角螺栓(综合） | kg | 27.27 | 5.46 | 148.89
10 | 0305089 | 六角螺栓带螺母(综合） | kg | 12.468 | 5.46 | 68.08
11 | 0305357 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×200 | 十套 | 4.4796 | 19.21 | 86.05
12 | 0321031 | 砂轮片φ200 | 片 | 2.3057 | 15.08 | 34.77
13 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 9.4108 | 0.93 | 8.75
14 | 0341001 | 低碳钢焊条(综合） | kg | 0.972 | 4.03 | 3.92
15 | 0341001@2 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 8.04 | 4.03 | 32.4
16 | 0341071 | 低合金钢耐热焊条(综合） | kg | 2.6905 | 5.98 | 16.09
17 | 0343191 | 二氧化碳药芯焊丝V-71 | kg | 19.4443 | 11.05 | 214.86
18 | 0351021 | 圆钉50～75 | kg | 122.9621 | 4.44 | 545.95
19 | 0359001 | 铁件(综合） | kg | 16.7107 | 3.96 | 66.17
20 | 0365311 | 钢丝刷子 | 把 | 1.2548 | 2.5 | 3.14
21 | 0503051 | 松杂板枋材 | m3 | 5.9437 | 1333 | 7922.95
22 | 0503261 | 垫木 | m3 | 0.0246 | 1193.6 | 29.36
23 | 0505121 | 防水胶合板模板用 18 | m2 | 9.7318 | 33.14 | 322.51
24 | 1003061@1 | 铝合金卡槽卡簧26*13*0.7mm | m | 244.8 | 3 | 734.4
25 | 1003061@2 | 热镀锌卡槽卡簧30*18*1.2mm | m | 36.72 | 3.2 | 117.5
26 | 1103141 | 防锈漆 | kg | 20.2019 | 9.18 | 185.45 |  | 美富力 | 广州市金色协隆装饰材料有限公司
27 | 1111091 | 环氧富锌底漆 | kg | 2.1624 | 17.24 | 37.28 |  | 五羊 | 广州市五羊油漆股份有限公司
单位工程人材机汇总表
工程名称：荔枝保存大棚-主体 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
28 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 14.4613 | 15.62 | 225.89
29 | 1145101 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.2163 | 10.22 | 2.21
30 | 1159001 | 氯丁橡胶 | kg | 11.3244 | 21.58 | 244.38
31 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 6.7162 | 8.72 | 58.57
32 | 1233021 | 隔离剂 | kg | 66.274 | 5.51 | 365.17
33 | 1237001 | 氧气 | m3 | 23.4017 | 3.64 | 85.18
34 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 11.6372 | 8.88 | 103.34
35 | 1237071 | 二氧化碳 | m3 | 17.7082 | 4.31 | 76.32
36 | 2425081 | 吊装夹具 | 套 | 0.0223 | 102.99 | 2.3
37 | 3115001 | 水 | m3 | 3.0815 | 4.58 | 14.11
38 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 109.1564 | 1 | 109.16
39 | 8021903 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C20 | m3 | 8.2265 | 546 | 4491.67
40 | 0129591@5 | 镀锌钢板225*115*1.5mm | kg | 541.7495 | 6.06 | 3283
41 | 3001651@1 | 热镀锌钢屋架 | t | 1.039 | 7800 | 8104.2
42 | 3001671@2 | 热镀锌钢矩形管柱 | t | 0.925 | 7700 | 7122.5
43 | 3001681@1 | 热镀锌矩形钢梁 | t | 0.076 | 7800 | 592.8
44 | 9925351-1 | 二氧化碳气体保护焊机电流450(A) | 台班 | 0.3538 | 87.78 | 31.06
45 | 9943066-1 | 电动空气压缩机排气量1(m3/min) | 台班 | 0.1178 | 134.66 | 15.86
46 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 508.2892 | 1 | 508.29
47 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 122.3702 | 1 | 122.37
48 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 277.6577 | 1 | 277.66
49 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 29.3218 | 1 | 29.32
50 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 81.7031 | 7.07 | 577.64
51 | 9946051@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 2.6352 | 7.07 | 18.63
52 | 9946051@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 29.962 | 7.07 | 211.83
53 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 336.8208 | 0.77 | 259.35
54 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 224.7851 | 1 | 224.79
55 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 4.8019 | 110 | 528.21
56 | 9946606@2 | 机上人工 | 工日 | 0.1224 | 110 | 13.46
57 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0007 | 1
58 | 0101031 | 螺纹钢φ10以内 | t | 0.14 | 4417.47 | 618.45
59 | 3205021@7 | 粗帆布 | m2 | 731.0412 | 15 | 10965.62
|  | 合计 |  |  |  | 68419.94