## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：薄膜香蕉保存大棚-安装 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 16253.56
1.1 | 电气 | 13498.28
1.2 | 滴灌系统 | 2755.28
2 | 措施合计 | 703.33
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 703.33
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费
3.6 | 预算包干费
3.7 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 规费 | 16.96 |  |  | －
5 | 税金 | 1697.39 |  |  | －
6 | 总造价 | 18671.24
7 | 人工费 | 1966.42
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 18,671.24 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：薄膜香蕉保存大棚-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 电气 | [6 empty] | 13498.28
1 | 030404017004 | 电控箱 | 1.名称：温室电控箱 |  | 台 | 1 | 1234.54 |  | 1234.54
2 | 030406010004 | 风机 | 1.单台风量44500m3/h |  | 台 | 3 | 1850 |  | 5550
3 | 030406010002 | 山墙墙卷膜系统 | 1.山墙墙卷膜系统（卷膜轴、压膜卡、卷膜摇臂等） |  | 套 | 1 | 1080 |  | 1080
4 | 030406010003 | 侧墙卷膜系统 | 1.侧墙卷膜系统（卷膜轴、压膜卡、卷膜摇臂等） |  | 套 | 4 | 1080 |  | 4320
5 | 030411004008 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:RVV-3×0.75mm2 |  | m | 105 | 3.98 |  | 417.9
6 | 030411001007 | 配管 | 1.镀锌线管 2.DN32 |  | m | 44 | 20.36 |  | 895.84
|  | 滴灌系统 | [6 empty] | 2755.28
7 | 031001006001 | PVC给水管 De63 | 1.材质:PVC 2.型号、规格:De63 3.连接方式:粘接 |  | m | 44 | 30.73 |  | 1352.12
8 | 050103002003 | PVC球阀 | 1.类型:PVC球阀 2.型号、规格:De75 3.连接形式:粘接 |  | 个 | 1 | 76.08 |  | 76.08
9 | 03B002 | 滴灌带 | 1.De16滴灌带 0.3 2.7L/h |  | m | 704 | 0.6 |  | 422.4
10 | 031001006002 | PVC给水管 | 1.材质:PVC 2.型号、规格:De75 3.连接方式:粘接 |  | m | 28 | 32.31 |  | 904.68
措施项目
11 | 031301001001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1
12 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  | 项 | 1
13 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 | 1
14 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1
15 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 | 1
16 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 | 1
17 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 16253.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：薄膜香蕉保存大棚-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  |  | 项 | 1
19 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1
20 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 项 | 1
21 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 | 1
22 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 | 1
23 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 | 1
24 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 | 1
25 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 | 1
26 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1
27 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
28 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计 | [8 empty] | 16253.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：薄膜香蕉保存大棚-安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 | 569.5 |  |  |  |  | 以人工费为计算基础，费率28.9613%
2 | SGYCWRFZF001 | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项人工费*0.289613 | 17.5 | 99.66 |  |  |  |  | 根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率17.5%
3 | YGSMGLF00001 | 用工实名管理费 | 分部分项人工费*0.289613 | 6 | 34.17 |  |  |  |  | 根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率6%
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
6 | 031302004001 | 二次搬运
7 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
9 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
10 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*人工费*0.7 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：薄膜香蕉保存大棚-安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
同工期/定额工期）
11 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
12 | LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 依据“穗建造价【2015】69号文”、“佛建价【2018】3号文”与“中山市住房和城乡建设局关于绿色施工措施费计价办法的通知”，安装、市政、地铁、修缮工程，绿色施工措施费可按分部分项工程费的0.4%计
合 计 |  |  |  |  | 703.33
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：薄膜香蕉保存大棚-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 预算包干费
7 | 工程优质费
8 | 其他费用
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 0.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：薄膜香蕉保存大棚-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 16.96 |  |  | 16.96
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 16956.89 | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 16956.89 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 16956.89 | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 16956.89 | 0.1 |  | 16.96
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 16973.85 | 10 |  | 1697.39
合 计 | [6 empty] | 1714.35
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：薄膜香蕉保存大棚-安装 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 补充材料003 | 滴灌带0.3 2.7L/h | m | 704 | 0.6 | 422.4
2 | BCCLF9@2 | 风机单台风量44500m3/h | 套 | 3 | 1850 | 5550
3 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 17.518 | 110 | 1926.98
4 | 0001001@1 | 综合工日 | 工日 | 0.3585 | 110 | 39.44
5 | 0135581@1 | 钢垫板1～2 | kg | 0.15 | 3.12 | 0.47
6 | 0227001 | 棉纱 | kg | 0.2395 | 6.87 | 1.65
7 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.21 | 4.58 | 0.96
8 | 0309161 | 镀锌锁紧螺母DN32×1.5 | 十个 | 0.6798 | 32.7 | 22.23
9 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 1 | 0.93 | 0.93
10 | 0343021@1 | 焊锡丝（综合） | kg | 0.08 | 58.46 | 4.68
11 | 0345041 | 焊锡膏 | kg | 0.0105 | 30.29 | 0.32
12 | 0347001 | 锡基钎料 | kg | 0.126 | 52.78 | 6.65
13 | 0357011 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 0.176 | 5.15 | 0.91
14 | 0365071 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 0.5188 | 3.19 | 1.65
15 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 0.792 | 0.47 | 0.37
16 | 1111231 | 醇酸清漆 | kg | 0.2288 | 10.01 | 2.29 |  | 美富力 | 广州市金色协隆装饰材料有限公司
17 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 15.76 | 0.16 |  | 红棉牌 | 广州市金色协隆装饰材料有限公司
18 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.03 | 15.62 | 0.47
19 | 1111581 | 铅油 | kg | 0.55 | 6.01 | 3.31
20 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 0.609 | 8.72 | 5.31
21 | 1203001 | 溶剂油 | kg | 0.2244 | 6.06 | 1.36
22 | 1207011 | 电力复合脂 | kg | 0.41 | 15.3 | 6.27
23 | 1231211 | 漂白粉（综合） | kg | 0.1008 | 1.34 | 0.14
24 | 1241301 | 粘合剂 | kg | 0.16 | 19.54 | 3.13
25 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 0.18 | 0.17 | 0.03
26 | 1431411 | 塑料胀管D6～8 | 个 | 80.344 | 0.25 | 20.09
27 | 1515041 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 11.33 | 1.91 | 21.64
28 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.2615 | 1.82 | 2.3
29 | 2501111@1 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.23 | 67.2 | 15.46
单位工程人材机汇总表
工程名称：薄膜香蕉保存大棚-安装 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
30 | 2503281 | 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 13.8305 | 1.08 | 14.94 |  | 胜宇 | 广东胜宇电缆实业有限公司
31 | 2606461 | 镀锌电线管塑料护口DN25～32 | 个 | 6.798 | 0.2 | 1.36
32 | 2609201 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.11 | 4.28
33 | 2617091 | 镀锌地线夹32 | 套 | 36.256 | 0.55 | 19.94
34 | 3113261 | 白布 | kg | 0.1 | 6.06 | 0.61
35 | 3115001 | 水 | m3 | 1.668 | 4.58 | 7.64
36 | 3115001@2 | 水 | m3 | 5.76 | 4.58 | 26.38
37 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 77.7462 | 1 | 77.75
38 | BCCLF10@1 | 侧墙卷膜系统（卷膜轴、压膜卡、卷膜摇臂等） | 套 | 4 | 1080 | 4320
39 | 1431321@10 | PVC给水管DN75 | m | 28.56 | 6.07 | 173.36
40 | 1431321@9 | PVC给水管De65 | m | 44.88 | 5.63 | 252.67
41 | 2503196@2 | 电线RVV-3×0.75mm2 | m | 113.4 | 2.53 | 286.9
42 | SB210030@2 | 主控电箱厚2mm冷轧钢板喷塑箱体60×40×25cm，含漏电开关、断电器等 | 台 | 1 | 934.48 | 934.48 |  | 欧菱 | 镇江市欧菱电气自动化系统设备有限公司广东办事处
43 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 0.9833 | 1 | 0.98
44 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 0.1424 | 1 | 0.14
45 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 0.132 | 1 | 0.13
46 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 0.0132 | 1 | 0.01
47 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 0.8474 | 0.77 | 0.65
48 | BCCLF10@2 | 山墙墙卷膜系统（卷膜轴、压膜卡、卷膜摇臂等） | 套 | 1 | 1080 | 1080
49 | 0303371 | 木螺钉M4×65 | 十个 | 7.5962 | 0.46 | 3.49
50 | 1516291 | 室内塑料给水管接头零件（粘接）DN80 | 个 | 10.948 | 5.51 | 60.32
51 | 1516281 | 室内塑料给水管接头零件（粘接）DN65 | 个 | 18.7 | 4.53 | 84.71
52 | 1638001@14 | PVC球阀De75 | 个 | 1.01 | 32 | 32.32
53 | 1537416 | 镀锌电线管卡子32 | 个 | 37.6156 | 0.62 | 23.32
54 | 2606001@1 | 镀锌电线管DN32 | m | 45.32 | 3.38 | 153.18
|  | 合计 |  |  |  | 15621.16