## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：隔离网室（2栋）-主体 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1039743.58
1.1 | 温室基础 | 180391.42
1.2 | 主体结构 | 495054.97
1.3 | 围护结构 | 65581.75
1.4 | 其他 | 298715.44
2 | 措施合计 | 94008.90
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 49817.29
2.2 | 其他措施费 | 44191.61
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 材料检验试验费
3.2 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额
3.4 | 暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费
3.9 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用
4 | 规费 | 1133.75 |  |  | －
5 | 税金 | 113488.62 |  |  | －
6 | 总造价 | 1248374.85
7 | 人工费 | 226770.12
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 1,248,374.85 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：隔离网室（2栋）-主体 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 温室基础 | [6 empty] | 180391.42
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 2.±15cm内人工平整 |  | m2 | 9600 | 5.12 |  | 49152
2 | 010101004001 | 挖基础土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 684.52 | 6.56 |  | 4490.45
3 | 010103001001 | 土方回填 | 1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求、夯填 |  | m3 | 558.11 | 17.5 |  | 9766.93
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运输品种、类型:土方 2.运距:20km |  | m3 | 126.41 | 46.3 |  | 5852.78
5 | 010501003001 | 独立基础 | 1.C20钢筋砼，装模捣制 |  | m3 | 66.35 | 699.94 |  | 46441.02
6 | 010401003001 | 砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2.墙体厚度:120mm 3.高度:平均高度330mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥石灰砂浆 |  | m3 | 24.71 | 562.06 |  | 13888.5
7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1：2.5水泥石灰砂浆 |  | m2 | 486.72 | 33.69 |  | 16397.6
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.螺纹钢 φ10内 |  | t | 1.05 | 5761.48 |  | 6049.55
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋螺纹钢 φ10内 |  | t | 0.354 | 6316.66 |  | 2236.1
10 | 010404001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C20混凝土20石 |  | m3 | 35.35 | 702.52 |  | 24834.08
11 | 010516001001 | 地脚螺栓 | 1.热镀锌处理 |  | t | 0.142 | 9031.07 |  | 1282.41
|  | 主体结构 | [6 empty] | 495054.97
12 | 010802001001 | 钢结构推拉门 | 1.门类型：推拉门 2.框材质、外围尺寸：钢结构、2000*2000 3.扇材质：钢结构 4.覆盖防虫网 |  | m2 | 32 | 200.29 |  | 6409.28
本页小计 | [8 empty] | 186800.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：隔离网室（2栋）-主体 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 010603001001 | 钢柱制安 | 1.钢柱制作 2.钢材品种、规格:热镀锌管80X40X3mm、80*80*3.0 3.钢柱安装 4.钢构件运输 |  | t | 21.687 | 9130.37 |  | 198010.33
14 | 010604001002 | 钢梁制安 | 1.钢梁制作 2.钢材品种、规格:热镀锌槽钢60*30*2.2mm、热镀锌方管80*40*2.2mm、60*60*2.2mm、40*40*2.2mm 3.钢梁安装 4.钢构件运输 |  | t | 4.28 | 9259.16 |  | 39629.2
15 | 010606002001 | 钢屋架制安 | 1.拱杆、吊杆、纵杆、撑杆、拉杆 2.钢材品种、规格:热镀锌圆钢Φ10mm、热镀锌圆管Φ32×1.5mm、热镀锌圆管Φ25×1.2mm、热镀锌圆管Φ40×1.5mm 3.拱杆、吊杆、纵杆、撑杆、拉杆 4.钢构件运输 |  | t | 14.353 | 9447.78 |  | 135603.99
16 | 040602038003 | 热镀锌折边水槽 | 1.热镀锌折边水槽制安 2.钢材品种、规格:热镀锌薄钢板225*115*2.0mm |  | t | 11.701 | 9862.59 |  | 115402.17
|  | 围护结构 | [6 empty] | 65581.75
17 | 011502001001 | 温室专用铝合金卡槽及包塑卡簧 | 1.铝合金卡槽卡簧26*13*0.7mm制安（配浸塑卡簧） |  | m | 2880 | 5.24 |  | 15091.2
18 | 011502001002 | 热镀锌卡槽及卡簧 | 1.热镀锌卡槽卡簧30*18*1.2mm制安（配浸塑卡簧） |  | m | 3340 | 5.44 |  | 18169.6
19 | 040701019003 | 防虫网 | 1.铺设防虫网 |  | m2 | 15033 | 2.15 |  | 32320.95
|  | 其他 | [6 empty] | 298715.44
本页小计 | [8 empty] | 554227.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：隔离网室（2栋）-主体 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 040201022001 | 排液沟 | 1.沟截面尺寸:700*300 2.土方开挖回填 3.土方外运:20km 4.垫层:100厚C20混凝土 5.沟壁:M5混合砂浆砌120厚砖墙 6.100mm厚C20混凝土压顶 7.抹灰:10厚1：2.5水泥砂浆 |  | m | 1694 | 99.77 |  | 169010.38
21 | 040202011001 | 碎石 | 1.150厚级配碎石垫层 |  | m2 | 660.48 | 50.86 |  | 33592.01
22 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.C30混凝土 2.180mm 3.水养生 |  | m2 | 660.48 | 145.52 |  | 96113.05
|  | 措施项目 | [6 empty] | 44191.61
23 | 011702001003 | 基础 | 1.垫层模板 |  | m2 | 466.48 | 29.82 |  | 13910.43
24 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:独立基础模板 |  | m2 | 333.04 | 48.22 |  | 16059.19
25 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 169.4 | 49.73 |  | 8424.26
26 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 | 1 | 5797.73 |  | 5797.73
本页小计 | [8 empty] | 342907.05
合 计 | [8 empty] | 1083935.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：隔离网室（2栋）-主体 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.8796 | 40337.89 |  |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，费率3.8796%
2 |  | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项合计*3.8796% | 17.5 | 7059.13
3 |  | 用工实名管理费 | 分部分项合计*3.8796% | 6 | 2420.27
4 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础，市级文明工地为0.4%；省级文明工地为0.7%
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
6 | GGCSF0000001 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项工程费*0.1 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除 | [7 empty] | 钻(冲)孔桩、旋挖成孔灌注桩、微型桩，费用标准为:26.26元/m3； 地下连续墙费用标准为:42.11元/m3
合 计 |  |  |  |  | 49817.29
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：隔离网室（2栋）-主体 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 材料检验试验费
2 | 工程优质费
3 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
4 | 暂估价
4.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
5 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
6 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
7 | 材料保管费
8 | 预算包干费
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 0.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：隔离网室（2栋）-主体 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 1133.75 |  |  | 1133.75
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1133752.48 | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1133752.48 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1133752.48 | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1133752.48 | 0.1 |  | 1133.75
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 1134886.23 | 10 |  | 113488.62
合 计 | [6 empty] | 114622.37
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：隔离网室（2栋）-主体 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 1939.5603 | 110 | 213351.63
2 | 0001001@1 | 综合工日 | 工日 | 121.9871 | 110 | 13418.58
3 | 0101031 | 螺纹钢φ10以内 | t | 1.4672 | 4417.47 | 6481.31
4 | 0103031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 9.016 | 5.79 | 52.2
5 | 0103031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 73.6617 | 5.79 | 426.5
6 | 0103091 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 287.4783 | 5.79 | 1664.5
7 | 0105001 | 钢丝绳φ14.1～15 | kg | 141.1412 | 10.3 | 1453.75
8 | 0105081 | 钢丝绳φ12.5 | m | 0.0885 | 6.49 | 0.57
9 | 0113041 | 扁钢（综合） | kg | 234.6162 | 4.31 | 1011.2
10 | 0229001 | 麻布 | m2 | 10 | 3.2 | 32
11 | 0305001 | 六角螺栓(综合） | kg | 143.42 | 5.46 | 783.07
12 | 0305089 | 六角螺栓带螺母(综合） | kg | 172.236 | 5.46 | 940.41
13 | 0305357 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×200 | 十套 | 53.2135 | 19.21 | 1022.23
14 | 0321031 | 砂轮片φ200 | 片 | 27.3893 | 15.08 | 413.03
15 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 111.793 | 0.93 | 103.97
16 | 0341001 | 低碳钢焊条(综合） | kg | 6.0528 | 4.03 | 24.39
17 | 0341001@2 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 95.5085 | 4.03 | 384.9
18 | 0341071 | 低合金钢耐热焊条(综合） | kg | 59.3585 | 5.98 | 354.96
19 | 0343191 | 二氧化碳药芯焊丝V-71 | kg | 368.3583 | 11.05 | 4070.36
20 | 0351001 | 圆钉(综合） | kg | 0.5683 | 4.44 | 2.52
21 | 0351001@1 | 圆钉(综合) | kg | 1.321 | 4.44 | 5.87
22 | 0351021 | 圆钉50～75 | kg | 190.2504 | 4.44 | 844.71
23 | 0359001 | 铁件(综合） | kg | 358.4019 | 3.96 | 1419.27
24 | 0359001@1 | 铁件(综合) | kg | 42.9312 | 3.96 | 170.01
25 | 0365311 | 钢丝刷子 | 把 | 14.9057 | 2.5 | 37.26
26 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 5.5444 | 461.33 | 2557.8
27 | 0403021 | 中砂 | m3 | 13.2454 | 244.28 | 3235.59
28 | 0405041 | 碎石10 | m3 | 0.0525 | 207.5 | 10.89
29 | 0405081 | 碎石60 | m3 | 131.3695 | 226.12 | 29705.27
30 | 0413001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 96.3832 | 411.55 | 39666.51
31 | 0503031@2 | 板方材 | m3 | 0.2906 | 1558 | 452.75
32 | 0503051 | 松杂板枋材 | m3 | 7.3744 | 1333 | 9830.08
单位工程人材机汇总表
工程名称：隔离网室（2栋）-主体 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
33 | 0503211 | 枕木 | m3 | 0.08 | 823.89 | 65.91
34 | 0503261 | 垫木 | m3 | 0.4766 | 1193.6 | 568.87
35 | 0505121 | 防水胶合板模板用 18 | m2 | 45.3187 | 33.14 | 1501.86
36 | 0601021@1 | 钢门 | m2 | 32 | 165 | 5280
37 | 1003061@1 | 铝合金卡槽卡簧26*13*0.7mm | m | 2937.6 | 3 | 8812.8
38 | 1003061@2 | 热镀锌卡槽卡簧30*18*1.2mm | m | 3406.8 | 3.2 | 10901.76
39 | 1103141 | 防锈漆 | kg | 239.9823 | 9.18 | 2203.04 |  | 美富力 | 广州市金色协隆装饰材料有限公司
40 | 1111091 | 环氧富锌底漆 | kg | 42.7392 | 17.24 | 736.82 |  | 五羊 | 广州市五羊油漆股份有限公司
41 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 171.7886 | 15.62 | 2683.34
42 | 1145101 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 4.2739 | 10.22 | 43.68
43 | 1159001 | 氯丁橡胶 | kg | 134.5242 | 21.58 | 2903.03
44 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 79.7829 | 8.72 | 695.71
45 | 1233021 | 隔离剂 | kg | 96.892 | 5.51 | 533.87
46 | 1237001 | 氧气 | m3 | 409.8137 | 3.64 | 1491.72
47 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 210.7418 | 8.88 | 1871.39
48 | 1237071 | 二氧化碳 | m3 | 342.1789 | 4.31 | 1474.79
49 | 2425081 | 吊装夹具 | 套 | 0.3727 | 102.99 | 38.38
50 | 3115001 | 水 | m3 | 281.8123 | 4.58 | 1290.7
51 | 3205021@4 | 防虫网 | m2 | 15075.0924 | 1.85 | 27888.92
52 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 2946.8851 | 1 | 2946.89
53 | 8021903 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C20 | m3 | 200.111 | 546 | 109260.61
54 | 8021905 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C30 | m3 | 121.2641 | 580 | 70333.18
55 | 0129591@5 | 镀锌钢板225*115*1.5mm | kg | 6435.5498 | 6.06 | 38999.43
56 | 3001651@1 | 热镀锌钢屋架 | t | 14.353 | 7800 | 111953.4
57 | 3001671@2 | 热镀锌钢矩形管柱 | t | 21.687 | 7700 | 166989.9
58 | 3001681@1 | 热镀锌矩形钢梁 | t | 4.28 | 7800 | 33384
59 | 8001271-01@1 | 水泥砂浆M5.0(干拌) | m3 | 22.1916 | 431 | 9564.58
60 | 8001331-01 | 水泥石灰砂浆M5(干拌) | m3 | 5.0408 | 408.41 | 2058.71
单位工程人材机汇总表
工程名称：隔离网室（2栋）-主体 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
61 | 8001597-07 | 预拌砂浆(湿拌)1:2.5 水泥砂浆 | m3 | 2.7743 | 488 | 1353.86
62 | 8001597-19 | 预拌砂浆(湿拌)1:2:8 水泥石灰砂浆 | m3 | 8.4203 | 480 | 4041.74
63 | 9925351-1 | 二氧化碳气体保护焊机电流450(A) | 台班 | 6.8615 | 87.78 | 602.3
64 | 9943066-1 | 电动空气压缩机排气量1(m3/min) | 台班 | 2.291 | 134.66 | 308.51
65 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 8925.2633 | 1 | 8925.26
66 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 2126.357 | 1 | 2126.36
67 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 4998.6885 | 1 | 4998.69
68 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 387.714 | 1 | 387.71
69 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 23.3 | 7.5 | 174.75
70 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 1507.3944 | 7.07 | 10657.28
71 | 9946051@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 52.0854 | 7.07 | 368.24
72 | 9946051@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 355.9117 | 7.07 | 2516.3
73 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 3953.8596 | 0.77 | 3044.47
74 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 3899.7147 | 1 | 3899.71
75 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 82.663 | 110 | 9092.93
76 | 9946606@2 | 机上人工 | 工日 | 2.4192 | 110 | 266.11
77 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0114 | 1 | 0.01
78 | 0413001@3 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 13.7956 | 421.52 | 5815.12
|  | 合计 |  |  |  | 1008984.73