| 名称 | 数量 | 原值（万元） |
| --- | --- | --- |
| 高分辨质谱系统 Orbitrap Fusion | 1 | 644.5 |
| 基质辅助激光解吸电离串联飞行时间质谱仪 UItraFleXtreme | 1 | 407 |
| 激光共聚焦扫描显微镜 LSM 710 | 1 | 315 |
| 超高效液相色谱、 三重四极杆串联质谱仪 API4000LC/MS/MS | 1 | 229 |
| 流式细胞仪 FACSAriaII | 1 | 225 |
| 自动化工作站 Biomek FXp | 1 | 209 |
| 染色体中期相扫描分析系统 CS4 | 1 | 58.7 |
| 磁共振成像分析仪 NMI20-Analyst | 1 | 33.8 |
| 电子顺磁共振波谱仪 E-Scan | 1 | 134 |
| 激光显微切割系统 Palm MicroBeam | 1 | 156 |
| 台式超速离心机 Optima MAX-XP | 1 | 41.7 |
| 基因芯片点样仪 晶芯Smart Arrayer 48 | 1 | 78 |
| 细胞反应器 BIOSTAT Bplus 5L | 1 | 47.8 |
| 制备型超速离心机 Optima L-100XP | 1 | 89 |
| 多功能激光扫描系统 PharosFX Plus | 1 | 77.7 |
| 多功能酶标仪 Varioskan flash | 1 | 42 |
| 中压低压层析系统 AKTA Explorer 100 | 1 | 94.6 |
| 全自动蛋白酶解点样工作站 ProPrep II | 1 | 116 |
| 全自动蛋白质点成像分析切取工作站 ProPic Ⅱ | 1 | 78.6 |
| 红外双色激光成像系统 Odyssey | 1 | 40.3 |
| 荧光定量PCR仪-384 CFX384 Touch | 1 | 39.8 |
| 超滤系统 Cogent M1 | 1 | 38.1 |
| 实时荧光定量PCR仪 LightCycler480 | 1 | 55.4 |
| 高分辨溶解曲线突变检测系统 LightScanner96 | 1 | 32.5 |
| 生物芯片扫描仪 GENEPIX4000B | 1 | 51.2 |
| 荧光正置显微镜 AxioScope A1 | 1 | 30.9 |
| 体视荧光显微镜 SteREO Lumar.V12 | 1 | 30 |
| 荧光倒置显微镜 Axio Observer A1 | 1 | 32.5 |
| 显微操作仪 NK2+NI2 | 1 | 39.7 |
| 荧光正置显微镜 Axio Imager Z2 | 1 | 32.4 |